## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июль 2018год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | гвс | 2018-06-25 | 3843 | 2018-07-23 | 3909 | 66 | 231948 | 237045 | 187275 | 191724 | 26636 | 27308 | 672 | 28 | 648
2 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2018-06-25 | 2361 | 2018-07-23 | 2418 | 57 | 154764 | 159628 | 131467 | 135903 | 17278 | 17950 | 672 | 28 | 428
3 | Грибоедова 117 | гвс | 2018-06-25 | 17 | 2018-07-23 | 34 | 17 | 636 | 1299 | 471 | 972 | 956 | 1629 | 673 | 28.0417 | 162
4 | Грибоедова 121 | гвс | 2018-06-25 | 13 | 2018-07-23 | 25 | 12 | 594 | 1213 | 434 | 915 | 956 | 1629 | 673 | 28.0417 | 138
5 | Моховая 2/9 | гвс | 2018-06-25 | 386 | 2018-07-23 | 407 | 21 | 16328 | 17047 | 12011 | 12673 | 8664 | 9180 | 516 | 21.5 | 230
6 | Моховая 2/10 | гвс | 2018-06-25 | 1151 | 2018-07-23 | 1170 | 19 | 41242 | 42023 | 26321 | 26869 | 26636 | 27309 | 673 | 28.0417 | 233
7 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
8 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
9 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
10 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
11 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2018-06-25 | 1418 | 2018-07-23 | 1453 | 35 | 120456 | 124240 | 112547 | 116092 | 15920 | 16498 | 578 | 24.0833 | 239
12 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
13 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
14 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
15 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
16 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
17 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2018-06-25 | 1313 | 2018-07-23 | 1348 | 35 | 69300 | 71449 | 52088 | 53892 | 18039 | 18712 | 673 | 28.0417 | 345
18 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2018-06-25 | 554 | 2018-07-23 | 591 | 37 | 31092 | 33321 | 25108 | 26930 |  | 8511 | 8511 | 354.625 | 407
19 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
20 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2018-06-25 | 2059 | 2018-07-23 | 2096 | 37 | 97729 | 99916 | 76826 | 78642 | 26325 | 26997 | 672 | 28 | 371
21 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2018-06-25 | 1367 | 2018-07-23 | 1404 | 37 | 87649 | 90489 | 76460 | 78989 | 18039 | 18718 | 679 | 28.2917 | 311
22 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2018-06-25 | 2142 | 2018-07-23 | 2179 | 37 | 111287 | 113762 | 88358 | 90468 | 26635 | 27308 | 673 | 28.0417 | 365
23 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
24 | Космонавтов 4 | гвс | 2018-06-25 | 385 | 2018-07-23 | 401 | 16 | 29493 | 30205 | 26229 | 26785 | 9141 | 9814 | 673 | 28.0417 | 156
25 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
26 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2018-06-25 | 527 | 2018-07-23 | 553 | 26 | 34323 | 36204 | 29461 | 31106 | 9141 | 9814 | 673 | 28.0417 | 236
27 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23
28 | Дзержинского 2 | гвс | 2018-06-25 |  | 2018-07-23 |  | поверка
Гл.инженер: Храмов М.Е.