## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за декабрь с 22.12 по 31.12 2016год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | СО | 2016-12-22 | 2781 | 2017-12-31 | 2881 | 100 | 356654 | 371314 | 364562 | 379492 | 13420 | 13684 | 264 | 11
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2016-12-22 | 1911 | 2017-12-31 | 1956 | 45 | 106593 | 108978 | 84055 | 85928 | 13420 | 13684 | 264 | 11 | 512
3 | Грибоедова 7/2 | со | 2016-12-22 | 2310 | 2017-12-31 | 2401 | 91 | 216714 | 224587 | 190769 | 198563 | 11130 | 11394 | 264 | 11
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2016-12-22 | 535 | 2017-12-31 | 574 | 39 | 30286 | 32500 | 24659 | 26484 | 4103 | 4367 | 264 | 11 | 389
5 | Грибоедова 30 | СО | 2016-12-22 | 724 | 2017-12-31 | 750 | 26 | 64187 | 66478 | 64335 | 66617 | 13419 | 13683 | 264 | 11
6 | Грибоедова 32 | СО | 2016-12-22 | 1932 | 2017-12-31 | 1974 | 42 | 265517 | 271570 | 261807 | 267851 | 22538 | 22802 | 264 | 11
7 | Грибоедова 117 | СО | 2016-12-22 | 1313 | 2017-12-31 | 1341 | 28 | 132330 | 135002 | 131684 | 134390 | 21794 | 22058 | 264 | 11
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2016-12-22 | 836 | 2017-12-31 | 847 | 11 | 30688 | 31077 | 22658 | 22940 | 21794 | 22058 | 264 | 11 | 107
9 | Грибоедова 121 | со | 2016-12-22 | 1112 | 2017-12-31 | 1125 | 13 | 165970 | 168221 | 168827 | 172406 | 21720 | 21984 | 264 | 11
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2016-12-22 | 642 | 2017-12-31 | 649 | 7 | 28969 | 29325 | 21539 | 21801 | 21720 | 21984 | 264 | 11 | 94
11 | Грибоедова 125 | СО | 2016-12-22 | 2103 | 2017-12-31 | 2151 | 48 | 251467 | 257343 | 254416 | 260308 | 22518 | 22782 | 264 | 11
12 | Грибоедова 125а | СО | 2016-12-22 | 2417 | 2017-12-31 | 2455 | 38 | 257543 | 261430 | 258788 | 262736 | 31395 | 31659 | 264 | 11
13 | Моховая 2/6 | СО | 2016-12-22 | 917 | 2017-12-31 | 950 | 33 | 75657 | 78137 | 76133 | 78638 | 13419 | 13683 | 264 | 11
14 | Моховая 2/9 | СО | 2016-12-22 | 3532 | 2017-12-31 | 3564 | 32 | 290177 | 292570 |  |  | 44583 | 44847 | 264 | 11
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2016-12-22 | 2284 | 2017-12-31 | 2296 | 12 | 128782 | 129311 | 107167 | 107562 | 45864 | 46128 | 264 | 11 | 134
16 | Моховая 2/11 | СО | 2016-12-22 | 2345 | 2017-12-31 | 2382 | 37 | 306123 | 310854 | 309268 | 314035 | 31395 | 31659 | 264 | 11
17 | Моховая 2/10 | СО | 2016-12-22 | 788 | 2017-12-31 | 818 | 30 | 84171 | 87098 | 81733 | 84610 | 13420 | 13684 | 264 | 11
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2016-12-22 | 563 | 2017-12-31 | 576 | 13 | 19503 | 19965 | 12266 | 12552 | 13420 | 13684 | 264 | 11 | 176
19 | Моховая 2/5 | СО | 2016-12-22 | 1680 | 2017-12-31 | 1721 | 41 | 120059 | 122412 | 120963 | 123351 | 22524 | 22788 | 264 | 11
20 | Моховая 1/3 | СО | 2016-12-22 | 1174 | 2017-12-31 | 1220 | 46 | 139865 | 144570 | 140913 | 145682 | 13316 | 13580 | 264 | 11
21 | Моховая 1/4 | СО | 2016-12-22 | 1814 | 2017-12-31 | 1854 | 40 | 303412 | 309995 | 299949 | 306457 | 21888 | 22152 | 264 | 11
22 | Моховая 2/4 | СО | 2016-12-22 | 1812 | 2017-12-31 | 1841 | 29 | 182502 | 185612 | 185146 | 188269 | 31277 | 31541 | 264 | 11
23 | Моховая 8 | СО | 2016-12-22 | 87 | 2017-12-31 | 98 | 11 | 7453 | 8606 | 7496 | 8679 | 4823 | 5087 | 264 | 11
24 | З.Космодемьянской 1/1 | СО | 2016-12-22 | 384 | 2017-12-31 | 432 | 48 | 36836 | 41511 | 32472 | 37302 | 4823 | 5087 | 264 | 11
25 | З.Космодемьянской 3/1 | СО | 2016-12-22 | 1101 | 2017-12-31 | 1141 | 40 | 158989 | 164704 | 151102 | 156853 | 13419 | 13683 | 264 | 11
26 | З.Космодемьянской 1/7 | СО | 2016-12-22 | 657 | 2017-12-31 | 715 | 58 | 68709 | 73535 |  |  | 11387 | 11635 | 248 | 10.3333
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2016-12-22 | 727 | 2017-12-31 | 736 | 9 | 48217 | 48795 | 41326 | 41803 | 20261 | 20525 | 264 | 11 | 101
28 | З.Космодемьянской 1/8 | СО | 2016-12-22 | 1581 | 2017-12-31 | 1607 | 26 | 155448 | 158026 | 155652 | 158232 | 30962 | 31226 | 264 | 11
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2016-12-22 | 770 | 2017-12-31 | 782 | 12 | 67615 | 68675 | 60878 | 61834 | 18023 | 18287 | 264 | 11 | 104
30 | З.Космодемьянской 1/9 | СО | 2016-12-22 | 235 | 2017-12-31 | 264 | 29 | 27700 | 31104 | 6298 | 9722 | 4823 | 5087 | 264 | 11
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2016-12-22 | 137 | 2017-12-31 | 147 | 10 | 11302 | 12170 | 9971 | 10740 | 4823 | 5087 | 264 | 11 | 99
32 | З.Космодемьянской 1/10 | СО | 2016-12-22 | 2324 | 2017-12-31 | 2377 | 53 | 224520 | 229677 | 226387 | 231606 | 21862 | 22126 | 264 | 11
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2016-12-22 | 1691 | 2017-12-31 | 1713 | 22 | 105152 | 106613 | 90697 | 91988 | 21862 | 22126 | 264 | 11 | 170
34 | З.Космодемьянской 1/11 | СО | 2016-12-22 | 428 | 2017-12-31 | 480 | 52 | 42316 | 47387 | 3143 | 8256 | 2159 | 2406 | 247 | 10.2917
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2016-12-22 | 364 | 2017-12-31 | 386 | 22 | 27958 | 29901 | 24780 | 26575 | 3591 | 3839 | 248 | 10.3333 | 148
36 | З.Космодемьянской 1/12 | СО | 2016-12-22 | 1434 | 2017-12-31 | 1490 | 56 | 166635 | 173061 | 163239 | 169554 | 13420 | 13684 | 264 | 11
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2016-12-22 | 1110 | 2017-12-31 | 1140 | 30 | 74819 | 76565 | 64515 | 65941 | 13420 | 13684 | 264 | 11 | 320
38 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 1-2 | 2016-12-22 | 1086 | 2017-12-31 | 1103 | 17 | 141109 | 143277 | 140680 | 142835 | 30330 | 30594 | 264 | 11
39 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 3-6 | 2016-12-22 | 2031 | 2017-12-31 | 2064 | 33 | 346192 | 351266 | 344296 | 349390 | 30282 | 30546 | 264 | 11
40 | З.Космодемьянской 5/2 | СО | 2016-12-22 | 1809 | 2017-12-31 | 1837 | 28 | 282349 | 286391 | 284075 | 288159 | 31277 | 31541 | 264 | 11
41 | З.Космодемьянской 5/3 | СО | 2016-12-22 | 1772 | 2017-12-31 | 1800 | 28 | 261240 | 265118 | 260322 | 264158 | 31369 | 31633 | 264 | 11
42 | З.Космодемьянской 7/1 | СО | 2016-12-22 | 234 | 2017-12-31 | 262 | 28 | 34980 | 39176 | 34508 | 38715 | 4823 | 5087 | 264 | 11
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2016-12-22 | 177 | 2017-12-31 | 190 | 13 | 9812 | 10525 | 8392 | 8997 | 4823 | 5087 | 264 | 11 | 108
44 | З.Космодемьянской 7/2 | СО | 2016-12-22 | 3449 | 2017-12-31 | 3503 | 54 | 487604 | 494863 | 475422 | 482686 | 30963 | 31227 | 264 | 11
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2016-12-22 | 2951 | 2017-12-31 | 2972 | 21 | 163232 | 164719 | 135471 | 136810 | 30963 | 31227 | 264 | 11 | 148
46 | З.Космодемьянской 7/3 | СО | 2016-12-22 | 1426 | 2017-12-31 | 1456 | 30 | 205475 | 209992 | 209672 | 214308 | 21795 | 22059 | 264 | 11
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2016-12-22 | 939 | 2017-12-31 | 951 | 12 | 51733 | 52419 | 43209 | 43783 | 21795 | 22059 | 264 | 11 | 112
48 | З.Космодемьянской 9 | СО | 2016-12-22 | 3618 | 2017-12-31 | 3676 | 58 | 565271 | 574675 | 557812 | 567074 | 30962 | 31226 | 264 | 11
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2016-12-22 | 1421 | 2017-12-31 | 1442 | 21 | 48118 | 48866 | 33586 | 34122 | 17807 | 18071 | 264 | 11 | 212
50 | З.Космодемьянской 11 | СО | 2016-12-22 | 3495 | 2017-12-31 | 3550 | 55 | 408940 | 416187 | 406739 | 413998 | 30961 | 31225 | 264 | 11
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2016-12-22 | 1107 | 2017-12-31 | 1124 | 17 | 45187 | 45884 | 31630 | 32123 | 17806 | 18070 | 264 | 11 | 204
52 | З.Космодемьянской 21 | СО | 2016-12-22 | 22 | 2017-12-31 | 24 | 2 | 2277 | 2536 | 2277 | 2536 | 4823 | 5087 | 264 | 11
53 | З.Космодемьянской 26/1 | СО | 2016-12-22 | 429 | 2017-12-31 | 482 | 53 | 82261 | 93100 | 81968 | 92632 | 4823 | 5087 | 264 | 11
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2016-12-22 | 294 | 2017-12-31 | 316 | 22 | 15163 | 16283 | 10993 | 11812 | 4823 | 5087 | 264 | 11 | 301
55 | З.Космодемьянской 26/2 | СО | 2016-12-22 | 1353 | 2017-12-31 | 1402 | 49 | 235469 | 244587 |  |  | 13105 | 13369 | 264 | 11
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2016-12-22 | 1503 | 2017-12-31 | 1526 | 23 | 72632 | 73800 | 52665 | 53524 | 18016 | 18280 | 264 | 11 | 309
57 | З.Космодемьянской 28 | СО | 2016-12-22 | 2647 | 2017-12-31 | 2697 | 50 | 436672 | 442474 | 435968 | 441767 | 21839 | 22103 | 264 | 11
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2016-12-22 | 2011 | 2017-12-31 | 2035 | 24 | 86826 | 87987 | 64018 | 64926 | 21839 | 22103 | 264 | 11 | 253
59 | З.Космодемьянской 30 | СО | 2016-12-22 | 1515 | 2017-12-31 | 1570 | 55 | 236511 | 247223 | 235143 | 245787 | 13108 | 13372 | 264 | 11
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2016-12-22 | 1013 | 2017-12-31 | 1036 | 23 | 45397 | 46505 | 33993 | 34847 | 13108 | 13372 | 264 | 11 | 254
61 | З.Космодемьянской 30/1 | СО | 2016-12-22 | 527 | 2017-12-31 | 589 | 62 | 97202 | 110170 | 94812 | 107448 | 2142 | 2406 | 264 | 11
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2016-12-22 | 286 | 2017-12-31 | 308 | 22 | 18966 | 20367 | 16510 | 17736 | 4823 | 5087 | 264 | 11 | 175
63 | З.Космодемьянской 30/2 | СО | 2016-12-22 | 1482 | 2017-12-31 | 1535 | 53 | 236466 | 246829 | 246107 | 256504 | 13419 | 13683 | 264 | 11
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2016-12-22 | 1027 | 2017-12-31 | 1050 | 23 | 51629 | 52840 | 40199 | 41159 | 13419 | 13683 | 264 | 11 | 251
65 | Космонавтов 2 | СО | 2016-12-22 | 282 | 2017-12-31 | 318 | 36 | 29814 | 33640 | 31677 | 35549 | 4823 | 5087 | 264 | 11
66 | Космонавтов 2/2 | СО | 2016-12-22 | 306 | 2017-12-31 | 343 | 37 | 32177 | 36183 | 31819 | 35775 | 4823 | 5087 | 264 | 11
67 | Космонавтов 2/3 | СО | 2016-12-22 | 394 | 2017-12-31 | 443 | 49 | 38614 | 43365 | 38145 | 42820 | 4823 | 5087 | 264 | 11
68 | Космонавтов 2/4 | СО | 2016-12-22 | 1830 | 2017-12-31 | 1871 | 41 | 192228 | 196502 | 193618 | 197900 | 21868 | 22132 | 264 | 11
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2016-12-22 | 1208 | 2017-12-31 | 1224 | 16 | 75237 | 76237 | 62838 | 63677 | 21868 | 22132 | 264 | 11 | 161
70 | Космонавтов 4 | СО | 2016-12-22 | 1493 | 2017-12-31 | 1516 | 23 | 148137 | 150076 | 148509 | 150457 | 30964 | 31228 | 264 | 11
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2016-12-22 | 1169 | 2017-12-31 | 1182 | 13 | 117790 | 119070 | 112923 | 114103 | 28270 | 28534 | 264 | 11 | 100
72 | Космонавтов 4/2 | СО | 2016-12-22 | 914 | 2017-12-31 | 933 | 19 | 96490 | 98200 | 99230 | 100933 | 20861 | 21125 | 264 | 11
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2016-12-22 | 597 | 2017-12-31 | 606 | 9 | 46509 | 47230 | 41803 | 42450 | 17856 | 18120 | 264 | 11 | 74
74 | Космонавтов 4/3 | СО | 2016-12-22 | 1819 | 2017-12-31 | 1848 | 29 | 175811 | 178369 | 177183 | 179710 | 30964 | 31228 | 264 | 11
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2016-12-22 | 1645 | 2017-12-31 | 1662 | 17 | 85628 | 86682 | 70107 | 71007 | 30964 | 31228 | 264 | 11 | 154
76 | Космонавтов 4/4 | СО | 2016-12-22 | 1120 | 2017-12-31 | 1164 | 44 | 88799 | 92202 | 89289 | 92707 | 13419 | 13683 | 264 | 11
77 | Космонавтов 6/1 | СО | 2016-12-22 | 868 | 2017-12-31 | 902 | 34 | 73667 | 76466 | 74413 | 77237 | 13423 | 13687 | 264 | 11
78 | Космонавтов 6/3 | СО | 2016-12-22 | 184 | 2017-12-31 | 206 | 22 | 15835 | 17719 |  |  | 3672 | 3936 | 264 | 11
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2016-12-22 | ремонт | 2017-12-31
80 | Космонавтов 6/5 | СО | 2016-12-22 | 274 | 2017-12-31 | 308 | 34 | 23882 | 26727 | 23534 | 26336 | 4823 | 5087 | 264 | 11
81 | Космонавтов 12 | СО | 2016-12-22 | 1601 | 2017-12-31 | 1626 | 25 | 178036 | 180875 | 178651 | 181514 | 31277 | 31541 | 264 | 11
82 | Транспортная 81 | СО | 2016-12-22 | 1817 | 2017-12-31 | 1846 | 29 | 196019 | 199282 | 196391 | 199633 | 31370 | 31634 | 264 | 11
83 | Дзержинского 2 | СО | 2016-12-22 | 1186 | 2017-12-31 | 1215 | 29 | 114152 | 116752 | 109098 | 111662 | 21840 | 22104 | 264 | 11
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2016-12-22 | 879 | 2017-12-31 | 889 | 10 | 53380 | 54124 | 42540 | 43179 | 21840 | 22104 | 264 | 11 | 105
85 | Летняя 19 | СО | 2016-12-22 | 1118 | 2017-12-31 | 1142 | 24 | 88523 | 90136 | 56337 | 57972 | 22525 | 22789 | 264 | 11
86 | Летняя 21 | СО | 2016-12-22 | 3924 | 2017-12-31 | 3950 | 26 | 420175 | 423436 |  |  | 52159 | 52407 | 248 | 10.3333
87 | Летняя 49 | СО | 2016-12-22 | 136 | 2017-12-31 | 141 | 5 | 12206 | 12641 | 12397 | 12838 | 13420 | 13684 | 264 | 11
88 | Либерецкая 2 | СО | 2016-12-22 | 159 | 2017-12-31 | 177 | 18 | 20768 | 23062 |  |  | 2827 | 3070 | 243 | 10.125
89 | Социалистическая 3 | СО | 2016-12-22 | 1099 | 2017-12-31 | 1123 | 24 | 141646 | 144671 | 142214 | 145235 | 22524 | 22788 | 264 | 11
Гл.инженер: Храмов М.Е.