## Мин.перечень
Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
(между управляющей компанией и собственником помещения)
Перечень обязательных работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
[5 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование работ и услуг | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая стоимость, руб. | Стоимость на 1 кв.м общей площади, руб**
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | по мере необходимости
1.2 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.4 Восстановление разрушенных участков и участков, пораженных гнилью на деревянном фундаменте.
1.5 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.6 Восстановление гидроизоляции.
1.7 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента.
1.8 Ремонт отмостки.
1.9 Ремонт цоколя.
1.10 Замена отливной доски.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | по мере необходимости
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | по заявкам
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | по мере необходимости, по результатам обследования
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Ремонт участков стен деревянных домов, имеющих дефекты крепления: -участки поражения гнилью, - участки, имеющие перекосы.
3.6 Восстановление разрушений обшивки стен.
3.7 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | по мере необходимости
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
| 4.3 Заделка швов. | по заявкам
| 4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений. | по мере необходимости
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Устранение зыбкости перекрытия.
4.7 Усиление деревянных балок перекрытий.
4.8 Замена участков деревянных элементов и мест их опирания, пораженных гнилью и жучками-точильщиками.
4.9 Утепление чердачных перекрытий.
4.10 Ремонт межэтажных деревянных перекрытий.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление устойчивости колонн и столбов в МКД. | по мере необходимости
5.2 Заделка трещин и отслоений штукатурного слоя.
5.3 Восстановление отклонения колонн и столбов от вертикали.
5.4 Восстановление участков , имеющих разрушения или выпадения кирпичей.
5.5 Восстановление кладки под опорами балок и перемычек.
5.6 Восстановление разрывов стальных связей.
5.7 Замена участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками, а также имеющих дефекты древесины.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 6.1 Устранение прогибов балок. | по мере необходимости
6.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов.
6.3 Восстановление утепления заделок балок в стены.
6.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 7.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | мелкие виды работ по заявкам. Крупные виды работ при наличии решения ОСС
| 7.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли). | по мере необходимости
7.3 Усиление стропельных ног.
7.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
7.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
7.6 Смена коньковой доски.
7.7 Смена примыкания втяжных труб.
7.8 Ремонт и смена стальных разжелобков.
7.9 Смена покрытий парапетов.
7.10 Проклейка швов парапетных плит.
7.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
7.12 Устройство стяжки на козырьках
7.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
| 7.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи | при образовании наледи и по мере неоходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 8.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | по мере необходимости
8.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
8.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
8.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
8.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
8.6 Ремонт участков лестниц с признаками гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
8.7 Устранение дефектов ограждения лестниц.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 9.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | по мере необходимости
9.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков:
9.2.1. смена водосточных труб
9.2.2. изготовление водосточных труб
9.2.3. смена колен водосточных труб
9.2.4. изготовление колен водосточных труб
9.2.5.смена отливов (отметов)
9.2.6. изготовление отливов (отметов)
9.2.7. смена воронок
9.2.8. изготовление воронок
9.2.9.смена,укрепление ухватов
9.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Проверка и восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | по мере необходимости
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 11.1 Смена разбитых стекол. | по мере необходимости
11.2 Ремонт дверных полотен.
11.3 Ремонт оконных переплетов.
11.4 Ремонт коробок входных дверей.
11.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок и внутренней отделки в многоквартирном доме: | 12.1 Устранение трещин в теле перегородок и и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | по мере необходимости
12.2 Проведение работ по восстановлению внутренней отделки помещений при необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 13.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | 1 раз в год
| 13.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | по мере необходимости
13.3 Утепление теплых чердаков.
13.4 Обеспечение плотности закрытия входов.
13.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
| 13.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах. | 3 раза в год
13.7 Проведение ремонтных работ на системе дымоудаления.
14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 14.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | по мере необходимости
14.1.1 с резьбовым соединением
14.1.2 с соединением на сварке
14.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
14.3 Заделка свищей и трещин.
14.4 Подчеканка раструбов канализации.
14.5 Заделка стыков соединений стояков.
14.6 Смена радиаторного блока.
14.7 Смена чугунной задвижки.
14.8 Укрепление трубопроводов.
14.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
14.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
14.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
14.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
14.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
14.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
14.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | ежегодно
15.2 Проведение регулировки систем отопления.
15.3 удаление воздуха из системы отопления.
15.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | по мере необходимости
16.2 Ремонт распред.щитка.
16.3 Смена п/герм. светильников.
16.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
16.5 Смена пакетного выключателя.
16.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
16.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
16.8 Смена отдельных участков электропроводки.
16.9 Смена выключателя.
16.10 Смена предохранителей.
16.11 Ремонт силовых эл/установок.
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | 17.1 Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. | 1 раз в год
17.2 Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений.
| 17.3 Устранение неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления. | по мере необходимости
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 12.1 Мытье окон в подъезде. | 1 раз в год
18.2 Обметание пыли с потолков.
| 18.3 Подметание нижних трех этажей | 2 раза в неделю
18.4 То же при наличии лифта и мусоропровода.
18.5 Подметание выше 3-го этажа
18.6 То же при наличии лифта и мусоропровода.
| 18.7 Влажная уборка мест загрузочных камермусоропровода. | 1 раз в год
| 18.8 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует. | 2 раза в неделю
18.9 То же при наличии лифта и мусоропровода.
18.10 Мытье лестничной клетки выше 3-го этажа
18.11 То же при наличии лифта и мусоропровода.
| 18.12 Мытье стен. | 1 раз в год
| 18.13 Уборка кабин лифтов, приямков лифтовых. | 2 раза в неделю
| 18.14 Влажная протирка: | 1 раз в месяц
18.14.1 дверей,
18.14.2 подоконников,
18.14.3 оконных ограждений,
18.14.4 перил,
18.14.5 чердачных лестниц,
18.14.6 отопительных приборов,
18.14.7 плафонов,
18.14.8 почтовых ящиков,
18.14.9 шкафов для электросчетчиков.
18.15 Уборка общих коридоров:
18.15.1 влажная уборка
18.15.2 подметание
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 19.1 Зимний период: | 1 раз в день
19.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
19.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
19.1.3 очистка уплотненного снега
| 19.1.4 посыпка песком территорий | по мере необходимости
| 19.1.5 очистка от наледи | при образовании
| 19.1.6 очистка от снега при механизированной уборке | по мере необходимости
| 19.1.7 подвоз песка на тележке | 1 раз в день
| 19.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в день
| 19.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | при образовании
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 20.1 Летний период | 6 раз в неделю
20.1.1 подметание территории
| 20.1.2 уборка зеленой зоны | 6 раз в неделю
| 20.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора | 6 раз в неделю
| 20.1.4 очистка урн от мусорпа | 6 раз в неделю
20.1.5 промывка урн
| 20.1.6 выкашивание зеленой зоны | по заявкам
| 20.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал | 6 раз в неделю
21. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 21.1 Вывоз твердых бытовых отходов. | по графику
21.2 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | по мере необходимости
23.Освидетельствование МКД |  | не менее 2 раз в год
24. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 26.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. | по мере необходимости
25. Дополнительные работы | 27.1 Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТБО. | по мере необходимости
27.2 Ремонт подъезда.
27.3 Благоустройство территории.
27.4. Непредвиденные работы (услуги)
IV. Услуги управления МКД
26. Услуги по управлению многоквартирным домом | 26.1 Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия договора
26.2 Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях
27. Услуги по управлению многоквартирным домом | 27.1 Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий совместно с Советом Дома -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам за исключением работ и услуг стоимостью свыше 200 000 рублей ,для исполнения которых подрядчик выбирается путем котировок с учетом наиболее выгодных условий для собственников - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом Техническая помощь в обеспечении и организации общих собраний собственников включая годовое | в порядке, определяемом Управляющей организацией
| 27.2. Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до 2 % и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций | или в порядке, определяемом УО или по решению ОСС с указанием наименования платежного агента
| 27.3 Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями при отсутствии решения собственников о переходе на расчеты непосредственно в ресурсоснабжающие организации | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу договора
| 27.4 Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг с составлением актов | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПин
| 27.5 Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | с 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц
| 27.6 Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета | в течение 5 рабоичх дней с момента обращения потребителя
| 27.7 Ввод приборов учета в эксплуатацию и последующее обслуживание | до 1 числа месяца, следующего на месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета
| 27.8 Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора
| 27.9 Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно
| 27.10 Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно
| 27.11 Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику
| 27.12 Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | размещение информации на информационных стендах
| 27.13 Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан
| 27.14 Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан, при отсутствии задолженности
| 27.15 Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | Принятие-в момент обращения.Остальное в течение 20-ти рабочих дней с даты получения
| 27.16 Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация-в момент обращения.Проверка-в сроки, установленные законодательством
| 27.17 Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | в сроки, установленные заонодательством
| 27.18 Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежемесячно, в порядке, предусмотренном договором
| 27.19 Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно, при подготовке годового отчета
| 27.20 Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 10 дней до окончания текущего года действия Договора
| 27.21 Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в УО
| 27.22 Решение вопросов пользования Общим имуществом в том числе заключение договоров аренды общего имущества | в порядке, установленным ОСС, доходы учитывать на лицевом счете дома
| 27.23 Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2-х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу.
ИТОГО

## Дифференциация (hidden)
Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения
[6 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Категория персонала, выполняющая данные работы | Трудозатраты | Годовая стоимость | Стоимость на 1 кв.м общей площади | Для трех-пятиэтажных домов со всеми видами благоустройства (с электроплитами) | Для трех-пятиэтажных домов со всеми видами благоустройства (с газовыми плитами) | Для одно-двухэтажных домов со всеми видами благоустройства (с электроплитами) | Для одно-двухэтажных домов со всеми видами благоустройства (с газовыми плитами) | Для одно-двухэтажных домов (с электроплитами), аварийные и непригодные для проживания | Для одно-двухэтажных домов (с газовыми плитами), аварийные и непригодные для проживания | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства и наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства и наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | Для четырех-семиэтажных домов со всеми типами благоустройства "старого типа" (с эл.плитами) | Для четырех-семиэтажных домов со всеми типами благоустройства "старого типа" (с газ.плитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом (с газ.плитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | Для пяти-семиэтажных домов со всеми видами благоустройства, оборудованных мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления (с электроплитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления (с газ.плитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления, с наличием общего коридора на этажах (с электроплитами) более 9 этажей | В многоэтажных домах со всеми видами благоустройства, оборудованных лифтом, мусоропроводом и системой дымоудаления, с наличием общего коридора на этажах (с газ.плитами) более 9 этажей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10э | 10газ | 11э | 11газ | 11э | 11газ | 9э | 9газ | 8э | 8газ | 7э | 7газ | 6э | 6газ | 5э | 5газ | 4э | 4газ | 3э | 3газ | 2э | 2газ | 1э | 1газ
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | РТР | 85842 | 26808457 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 1.074 | 1.074 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537
1.2 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.4 Восстановление разрушенных участков и участков, пораженных гнилью на деревянном фундаменте.
1.5 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.6 Восстановление гидроизоляции.
1.7 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента.
1.8 Ремонт отмостки.
1.9 Ремонт цоколя.
1.10 Замена отливной доски.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | РТР | 21570 | 6736311 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |  |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | МОП | 54458 | 13312258 | 0.266 | 0.266 | 0.266 |  |  |  |  | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | РТР | 116385 | 36347036 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Ремонт участков стен деревянных домов, имеющих дефекты крепления: -участки поражения гнилью, - участки, имеющие перекосы.
3.6 Восстановление разрушений обшивки стен.
3.7 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | РТР | 48708 | 15211508 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.61 | 0.61 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
4.3 Заделка швов.
4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений.
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Устранение зыбкости перекрытия.
4.7 Усиление деревянных балок перекрытий.
4.8 Замена участков деревянных элементов и мест их опирания, пораженных гнилью и жучками-точильщиками.
4.9 Утепление чердачных перекрытий.
4.10 Ремонт межэтажных деревянных перекрытий.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление устойчивости колонн и столбов в МКД. | РТР | 1570 | 490311 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5.2 Заделка трещин и отслоений штукатурного слоя.
5.3 Восстановление отклонения колонн и столбов от вертикали.
5.4 Восстановление участков , имеющих разрушения или выпадения кирпичей.
5.5 Восстановление кладки под опорами балок и перемычек.
5.6 Восстановление разрывов стальных связей.
5.7 Замена участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками, а также имеющих дефекты древесины.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 6.1 Устранение прогибов балок. | РТР | 10785 | 3368156 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
| 6.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов. | [6 empty] | 0.067 | 0.067
6.3 Восстановление утепления заделок балок в стены.
6.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 7.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | РТР | 107487 | 33568190 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 1.344 | 1.344 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672
7.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли).
7.3 Усиление стропельных ног.
7.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
7.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
7.6 Смена коньковой доски.
7.7 Смена примыкания втяжных труб.
7.8 Ремонт и смена стальных разжелобков.
7.9 Смена покрытий парапетов.
7.10 Проклейка швов парапетных плит.
7.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
7.12 Устройство стяжки на козырьках
7.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
7.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 8.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | РТР | 3000 | 936900 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
8.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
8.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
8.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
8.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
8.6 Ремонт участков лестниц с признаками гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
8.7 Устранение дефектов ограждения лестниц.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 9.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | РТР | 30915 | 9654755 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
9.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков:
9.2.1. смена водосточных труб
9.2.2. изготовление водосточных труб
9.2.3. смена колен водосточных труб
9.2.4. изготовление колен водосточных труб
9.2.5.смена отливов (отметов)
9.2.6. изготовление отливов (отметов)
9.2.7. смена воронок
9.2.8. изготовление воронок
9.2.9.смена,укрепление ухватов
9.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | РТР | 18891 | 5899659 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 11.1 Смена разбитых стекол. | РТР | 72866 | 22756052 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
11.2 Ремонт дверных полотен.
11.3 Ремонт оконных переплетов.
11.4 Ремонт коробок входных дверей.
11.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | 12.1 Восстановление работоспособности элементов мусоропровода. | РТР | 10448 | 3262910 | 0.065 | [10 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 12.2 Устранение засоров. | МОП | 168448 | 41177114 | 0.824 | [10 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
12.3 Удаление мусора из мусорокамер.
12.4 Уборка бункеров (шланг).
12.5 Уборка загрузочных клапанов.
12.6 Влажное подметание мусоропроводных камер.
12.7 Мытье стен и полов (шланг).
12.8 Мойка переносного мусоросборника.
12.9 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода и мусорокамеры.
12.10 Мойка персональных контейнеров.
12.11 Дезинфекция бункера.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 13.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | операторы | 61542 | 14335593 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
| 13.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | РТР | 33440 | 10443312 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.688
13.3 Утепление теплых чердаков.
13.4 Обеспечение плотности закрытия входов.
13.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
13.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах.
13.7 Проведение ремонтных работ на системе дымоудаления.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 14.1 Восстановление работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | РТР | 40131 | 12532911 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251
14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.)
14.4 работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 15.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | РТР | 187775 | 58642133 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 2.348 | 2.348 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174
15.1. 1 с резьбовым соединением
15.1.2 с соединением на сварке
15.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
15.3 Заделка свищей и трещин.
15.4 Подчеканка раструбов канализации.
15.5 Заделка стыков соединений стояков.
15.6 Смена радиаторного блока.
15.7 Смена чугунной задвижки.
15.8 Укрепление трубопроводов.
15.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
15.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
15.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
15.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
15.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
15.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
15.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 16.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | РТР | 116008 | 36229298 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 1.45 | 1.45 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725
16.2 Проведение регулировки систем отопления.
16.3 удаление воздуха из системы отопления.
| 16.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 1798325 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | РТР | 62184 | 19420063 | 0.389 | 0.584 | 0.584 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 17.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | РТР | 130407 | 40726106 | 0.815 | 0.815 | 1.223 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
17.2 Ремонт распред.щитка.
17.3 Смена п/герм. светильников.
17.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
17.5 Смена пакетного выключателя.
17.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
17.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
17.8 Смена отдельных участков электропроводки.
17.9 Смена выключателя.
17.10 Смена предохранителей.
17.11 Ремонт силовых эл/установок.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | 18.1 Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. |  |  | 15935160 | 0.319 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443
18.2 Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений.
18.3 Устранение неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 19.1 Обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | операторы | 108040 | 25166838 | 0.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029
| 19.2 Проведение осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов). |  |  | 23727903 | 0.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912
19.3 Проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов).
| 19.4 Техническое освидетельствование лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  | 599442 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
| 19.5 Работы управляющей организации по техническому обслуживанию лифта | РТР | 4878 | 1523399 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 20.1 Мытье окон в подъезде. | МОП | 667679 | 163214132 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |  |  |  |  | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267
20.2 Обметание пыли с потолков.
20.3 Подметание нижних трех этажей - оборудование отсутствует.
20.4 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.5 Подметание выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.6 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.7 Влажная уборка мест загрузочных камермусоропровода.
20.8 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует.
20.9 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.10 Мытье лестничной клетки выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.11 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.12 Мытье стен.
20.13 Уборка кабин лифтов, приямков лифтовых.
20.14 Влажная протирка:
20.14.1 дверей,
20.14.2 подоконников,
20.14.3 оконных ограждений,
20.14.4 перил,
20.14.5 чердачных лестниц,
20.14.6 отопительных приборов,
20.14.7 плафонов,
20.14.8 почтовых ящиков,
20.14.9 шкафов для электросчетчиков.
| 20.15 Уборка общих коридоров: | МОП | 21575 | 5274009 | 0.106 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414 | 0.095 | 0.095 | 0.414 | 0.414
20.15.1 влажная уборка
20.15.2 подметание
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 21.1 Зимний период: | МОП | 626222 | 153079968 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
21.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
21.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
21.1.3 очистка уплотненного снега
21.1.4 посыпка песком территорий
21.1.5 очистка от наледи
21.1.6 очистка от снега при механизированной уборке
21.1.7 подвоз песка на тележке
21.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд
21.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 22.1 Летний период | МОП | 482076 | 117843478 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123
22.1.1 подметание территории
22.1.2 уборка зеленой зоны
22.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора
22.1.4 очистка урн от мусорпа
22.1.5 промывка урн
22.1.6 выкашивание зеленой зоны
22.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23.1 Вывоз твердых бытовых отходов. |  |  | 66787803 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337
| 23.2 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  | 2847348 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057
24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | РТР | 166736 | 52071653 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
25. Освидетельствование МКД |  | РТР | 32422 | 10125391 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
26. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 26.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. |  |  | 4795534 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
27. Дополнительные работы | 27.1 Инвентаризация МКД. |  |  | 1698418 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| 27.2 Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТБО. |  |  | 899163 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 27.3 Ремонт подъезда. | РТР | 93436 | 29180063 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584
| 27.4 Благоустройство территории. | РТР | 45629 | 14249937 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285
| 27.5. Непредвиденные работы (услуги) |  |  | 12450000 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
ИТОГО |  |  | 3631553 | 1115126997 | 22.32 | 20.28 | 21.13 | 19.12 | 19.56 | 22.65 | 23.09 | 20.4 | 20.84 | 20.08 | 20.53 | 22.4 | 22.85 | 22.72 | 23.16 | 24.19 | 24.64 | 25.97 | 26.41 | 26.29 | 26.73 | 27.11 | 27.55 | 27.43 | 27.87
[5 empty] | 19.54 | 18.03 | 18.45 | 15.97 | 16.39 | 15.97 | 16.39 | 18.06 | 18.48 | 18.67 | 19.09 | 19.7 | 20.12 | 19.8 | 20.22 | 19.78 | 20.2 | 21.6 | 22.02 | 21.96 | 22.38 | 22.06 | 22.48 | 22.42 | 22.84
|  |  | разница | -57046874.16 | 114.2% | 112% | 115% | 120% | 119% | 142% | 141% | 113% | 113% | 108% | 108% | 114% | 114% | 115% | 115% | 122% | 122% | 120% | 120% | 120% | 119% | 123% | 123% | 122% | 122%
|  | МОП | 2020458 | 493900959 | 9.886
|  | РТР | 1379329 | 430764448 | 9 | [23 empty] | 27.39
|  | операторы | 169582 | 39502431 | 0.791
|  |  | 3569369 | 964167838 | 19.68
|  | стор.орг |  | 131539096 | 2.633
|  |  |  | 1095706934 | 22.313
|  | разница по ртр | -62184 | -19420063.2 | -0.389
493900958.1

## Дифференциация (общежития) (hidden)
Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения
[6 empty] | S(площадь) - | 4162790
Наименование конструктивного элемента | Состав работ, выполняемых в отношении конструктивного элемента, элемента инженерных сетей, текущего и санитарного содержания МКД | Категория персонала, выполняющая данные работы | Трудозатраты | Годовая стоимость | Стоимость на 1 кв.м общей площади | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секции | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секции (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней, с наличием ДВС (с газ.плитами) | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней | Жилые помещения в жилых зданиях, оборуд.лифтом, мусоропроводом, посекционным санблоком и общей кухней (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользованияв секции | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользованияв секции (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, оборудованных мусоропроводом, общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секциях | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования, включая места общего пользования в секциях (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС, уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с наличием ДВС 9 (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с частичной уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком, с частичной уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком | Жилые помещения в 3-5 этажных домах с общей кухней, общим санблоком (с газ.плитами) | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием общего душа | Жилые помещения в 3-5 этажных домах, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием общего душа (с газ.плитами) | Жилые помещения в 1-2 этажных домах, (коридорного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, общим санблоком | Жилые помещения в 1-2 этажных домах, (коридорного, гостиничного типа), оборудованных общей кухней, общим санблоком (с газ.плитами) | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с наличием ДВС и уборкой мест общего пользования (с газ.плитами) | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с уборкой мест общего пользования | Жилые помещения в общежитиях государственного жилищного фонда, состоящие из комнат со вспомогательными помещениями, с уборкой мест общего пользования (с газ.плитами)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1э | 1газ | 2э | 2газ | 3э | 3газ | 4э | 4газ | 5э | 5газ | 6э | 6газ | 7э | 7газ | 8э | 8газ | 9э | 9газ | 10э | 10газ | 11э | 11газ | 12э | 12газ | 13э | 13газ | 14э | 14газ | 15э | 15газ | 13э | 13газ
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента | 1.1 Обеспечение отвода осадков от здания вертикальной планировкой. | РТР | 85842 | 26808457 | 0.537 | 0.806 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 1.074 | 1.074 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537
1.2 Устанение причин, вызвавших неравномерность осадки фундамента, коррозии арматуры.
1.3 Восстановление эксплуатационных свойств фундамента.
1.4 Восстановление разрушенных участков и участков, пораженных гнилью на деревянном фундаменте.
1.5 Ремонт участков фундамента, имеющих расслоения, выпучивания, отклонению от вертикали, заделка трещин.
1.6 Восстановление гидроизоляции.
1.7 Восстановление работоспособности системы водоотвода от фундамента.
1.8 Ремонт отмостки.
1.9 Ремонт цоколя.
1.10 Замена отливной доски.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | 2.1 Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений. | РТР | 21570 | 6736311 | 0.135 | 0.203 | 0.135 |  |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
2.2 Проведение мероприятий, исключающих подтопление подвала.
2.3 Проведение вентиляции подвала.
2.4 Ремонт дверей, окон и продухов подвалов и технических подполий и запорных устройств.
| 2.5 Очистка подвала от грязи, мусора, и бесхозных вещей. | МОП | 54458 | 13312258 | 0.266 | 0.399 | 0.266 |  |  |  |  | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 3.1 Восстановление теплозащитных свойств путем заделки и герметизации швов и стыков стен. | РТР | 116385 | 36347036 | 0.728 | 1.092 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | 0.728
3.2 Восстановление гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.
3.3 Устранение неисправности водоотводящих устройств.
3.4 Ремонт участков стен, имеющих трещины, отклонения от вертикали и выпучивания, включая места примыкания.
3.5 Ремонт участков стен деревянных домов, имеющих дефекты крепления: -участки поражения гнилью, - участки, имеющие перекосы.
3.6 Восстановление разрушений обшивки стен.
3.7 Устранение дефектов в стыках панелей
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 4.1 Заделка трещин в перекрытиях. | РТР | 48708 | 15211508 | 0.305 | 0.458 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.61 | 0.916 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305
4.2 Восстановление защитного слоя перекрытия.
4.3 Заделка швов.
4.4 Устранение последствий протечек и промерзаний на плитах и на стенах в местах соединений.
4.5 Утепление мест промерзаний.
4.6 Устранение зыбкости перекрытия.
4.7 Усиление деревянных балок перекрытий.
4.8 Замена участков деревянных элементов и мест их опирания, пораженных гнилью и жучками-точильщиками.
4.9 Утепление чердачных перекрытий.
4.10 Ремонт межэтажных деревянных перекрытий.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | 5.1 Восстановление устойчивости колонн и столбов в МКД. | РТР | 1570 | 490311 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
5.2 Заделка трещин и отслоений штукатурного слоя.
5.3 Восстановление отклонения колонн и столбов от вертикали.
5.4 Восстановление участков , имеющих разрушения или выпадения кирпичей.
5.5 Восстановление кладки под опорами балок и перемычек.
5.6 Восстановление разрывов стальных связей.
5.7 Замена участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками, а также имеющих дефекты древесины.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 6.1 Устранение прогибов балок. | РТР | 10785 | 3368156 | 0.067 | 0.101 | 0.067 |  |  | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067
| 6.2 Заделка трещин, мест отслоений защитного слоя бетона и сколов. | [6 empty] | 0.067 | 0.067
6.3 Восстановление утепления заделок балок в стены.
6.4 Ремонт участков балок, подвергнувшихся загниванию, имеющих надрывы и трещины.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 7.1 Устранение протечек и дефектов покрытия кровли (шиферные и совмещенные кровли). | РТР | 107487 | 33568190 | 0.672 | 1.008 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 1.344 | 1.344 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672
7.2 Восстановление работоспособности молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (шиферные и совмещенные кровли).
7.3 Усиление стропельных ног.
7.4 Ремонт слуховых окон и чердачных люков.
7.5 Ремонт трапов на крыше и чердаке.
7.6 Смена коньковой доски.
7.7 Смена примыкания втяжных труб.
7.8 Ремонт и смена стальных разжелобков.
7.9 Смена покрытий парапетов.
7.10 Проклейка швов парапетных плит.
7.11 Замена и ремонт отдельных участков обрешетки.
7.12 Устройство стяжки на козырьках
7.13 Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
7.14 Проверка и (при необходимости) очистка кровли от скопления снега и наледи
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | 8.1 Восстановление деформированных участков и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в ступенях, надежности крепления ограждений, в том числе на пожарных лестницах | РТР | 3000 | 936900 | 0.019 | 0.029 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
8.2 Заделка трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
8.3 Восстановление прогибов косоуров и связи косоуров с площадками.
8.4 Восстановление прогибов несущих конструкций.
8.5 Восстановление крепления тетив к балкам.
8.6 Ремонт участков лестниц с признаками гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.
8.7 Устранение дефектов ограждения лестниц.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 9.1 Устранение нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. | РТР | 30915 | 9654755 | 0.193 | 0.29 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193
9.2 Восстановление сплошности и герметичности наружных водостоков:
9.2.1. смена водосточных труб
9.2.2. изготовление водосточных труб
9.2.3. смена колен водосточных труб
9.2.4. изготовление колен водосточных труб
9.2.5.смена отливов (отметов)
9.2.6. изготовление отливов (отметов)
9.2.7. смена воронок
9.2.8. изготовление воронок
9.2.9.смена,укрепление ухватов
9.3 Устранение нарушений и восстановление эксплуатационных качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 10.1 Восстановление состояния основания и поверхностного слоя полов. | РТР | 18891 | 5899659 | 0.118 | 0.177 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 11.1 Смена разбитых стекол. | РТР | 72866 | 22756052 | 0.456 | 0.684 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456
11.2 Ремонт дверных полотен.
11.3 Ремонт оконных переплетов.
11.4 Ремонт коробок входных дверей.
11.5 Обеспечение работоспособности фурнитуры оконных и дверных заполнений
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | 12.1 Восстановление работоспособности элементов мусоропровода. | РТР | 10448 | 3262910 | 0.065 | [10 empty] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
| 12.2 Устранение засоров. | МОП | 168448 | 41177114 | 0.824 | [10 empty] | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
12.3 Удаление мусора из мусорокамер.
12.4 Уборка бункеров (шланг).
12.5 Уборка загрузочных клапанов.
12.6 Влажное подметание мусоропроводных камер.
12.7 Мытье стен и полов (шланг).
12.8 Мойка переносного мусоросборника.
12.9 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода и мусорокамеры.
12.10 Мойка персональных контейнеров.
12.11 Дезинфекция бункера.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 13.1 Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления. | операторы | 61542 | 14335593 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287
| 13.2 Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | РТР | 33440 | 10443312 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.209
13.3 Утепление теплых чердаков.
13.4 Обеспечение плотности закрытия входов.
13.5 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
13.6 Прочистка вентиляционных каналов, устранение засоров в каналах.
13.7 Проведение ремонтных работ на системе дымоудаления.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 14.1 Восстановление работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах. | РТР | 40131 | 12532911 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251
14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования.
14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.)
14.4 работы по очистке оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений.
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | 15.1 Смена отдельных участков трубопроводов. | РТР | 187775 | 58642133 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 2.348 | 2.348 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174
15.1. 1 с резьбовым соединением
15.1.2 с соединением на сварке
15.2 Смена отдельных участков внутренних чугунных трубопроводов канализации, выпусков.
15.3 Заделка свищей и трещин.
15.4 Подчеканка раструбов канализации.
15.5 Заделка стыков соединений стояков.
15.6 Смена радиаторного блока.
15.7 Смена чугунной задвижки.
15.8 Укрепление трубопроводов.
15.9 Ремонт и обслуживание арматуры.
15.10 Ремонт и обслуживание задвижек, вентилей ХВС.
15.11 Ремонт и обслуживание вентилей ГВС.
15.12 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общему домовому имуществу
15.13 Контроль состояния и восстановление работоспособности элементов внутренней какнализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока
15.14 Переключения в целях надежной эксплуатации режимов работывнутреннего водостока, гидравлических затворов внутреннего водостока
15.15. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтных работ
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | 16.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода. | РТР | 116008 | 36229298 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 1.45 | 1.45 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725
16.2 Проведение регулировки систем отопления.
16.3 удаление воздуха из системы отопления.
| 16.4 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  | 1798325 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | РТР | 62184 | 19420063 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 17.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосов, щитовых вентиляторов и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и цепей заземления. | РТР | 130407 | 40726106 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815 | 0.815
17.2 Ремонт распред.щитка.
17.3 Смена п/герм. светильников.
17.4 Смена авт.выключателя (общие электрозащитные устройства)
17.5 Смена пакетного выключателя.
17.6 Ремонт вводно-распределительного устройства.
17.7 Ремонт кабельного распред.устройства.
17.8 Смена отдельных участков электропроводки.
17.9 Смена выключателя.
17.10 Смена предохранителей.
17.11 Ремонт силовых эл/установок.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | 18.1 Проверка состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. |  |  | 15935160 | 0.319 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443 |  | 0.443
18.2 Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности помещений.
18.3 Устранение неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | 19.1 Обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | операторы | 108040 | 25166838 | 0.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029
| 19.2 Проведение осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта (лифтов). |  |  | 23727903 | 0.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.912
19.3 Проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов).
| 19.4 Техническое освидетельствование лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  | 599442 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
| 19.5 Работы управляющей организации по техническому обслуживанию лифта | РТР | 4878 | 1523399 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 20.1 Мытье окон в подъезде. | МОП | 667679 | 163214132 | 3.267 | 3.267 | 3.267 |  |  |  |  | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267 | 3.267
20.2 Обметание пыли с потолков.
20.3 Подметание нижних трех этажей - оборудование отсутствует.
20.4 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.5 Подметание выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.6 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.7 Влажная уборка мест загрузочных камермусоропровода.
20.8 Мытье лестничной клетки нижних 3-х этажей - оборудование отсутствует.
20.9 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.10 Мытье лестничной клетки выше 3-го этажа - оборудование отсутствует.
20.11 То же при наличии лифта и мусоропровода.
20.12 Мытье стен.
20.13 Уборка кабин лифтов, приямков лифтовых.
20.14 Влажная протирка:
20.14.1 дверей,
20.14.2 подоконников,
20.14.3 оконных ограждений,
20.14.4 перил,
20.14.5 чердачных лестниц,
20.14.6 отопительных приборов,
20.14.7 плафонов,
20.14.8 почтовых ящиков,
20.14.9 шкафов для электросчетчиков.
| 20.15 Уборка общих коридоров: | МОП | 21575 | 5274009 | 0.106 | [6 empty] | 3.193 | 3.193 |  |  |  |  | 3.193 | 3.193 |  |  |  |  | 3.193 | 3.193 |  |  | 3.193 | 3.193
20.15.1 влажная уборка
20.15.2 подметание
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 21.1 Зимний период: | МОП | 626222 | 153079968 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 4.596 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 3.064 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
21.1.1 подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см, уборка мусора
21.1.2 сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см
21.1.3 очистка уплотненного снега
21.1.4 посыпка песком территорий
21.1.5 очистка от наледи
21.1.6 очистка от снега при механизированной уборке
21.1.7 подвоз песка на тележке
21.1.8 очистка крыльца и площадки перед входом в подъезд
21.1.9 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 22.1 Летний период | МОП | 482076 | 117843478 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123
22.1.1 подметание территории
22.1.2 уборка зеленой зоны
22.1.3 уборка зеленой зоны от листвы и мусора
22.1.4 очистка урн от мусорпа
22.1.5 промывка урн
22.1.6 выкашивание зеленой зоны
22.1.7 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, приямков у входа в подвал
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 23.1 Вывоз твердых бытовых отходов. |  |  | 66787803 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337
| 23.2 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  | 2847348 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057
24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. |  | РТР | 166736 | 52071653 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
25. Освидетельствование МКД |  | РТР | 32422 | 10125391 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203
26. Работы по дезинфекции и дезинсекции помещений. | 26.1 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений. |  |  | 4795534 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
27. Дополнительные работы | 27.1 Инвентаризация МКД. |  |  | 1698418 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| 27.2 Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТБО. |  |  | 899163 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| 27.3 Ремонт подъезда. | РТР | 93436 | 29180063 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584
| 27.4 Благоустройство территории. | РТР | 45629 | 14249937 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285
| 27.5. Непредвиденные работы (услуги) |  |  | 12450000 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
ИТОГО |  |  | 3631553 | 1115126997 | 22.32 | 21.74 | 20.43 | 19.02 | 19.46 | 22.55 | 23.3 | 23.18 | 23.62 | 19.99 | 20.43 | 22.31 | 22.75 | 25.5 | 25.94 | 24.1 | 24.54 | 26.42 | 26.86 | 29.07 | 29.51 | 25.88 | 26.32 | 29.07 | 29.51
[6 empty] | 18.03 | 18.45 | 15.97 | 16.39 | 15.97 | 16.39 | 18.06 | 18.48 | 18.67 | 19.09 | 19.7 | 20.12 | 19.8 | 20.22 | 19.78 | 20.2 | 21.6 | 22.02 | 21.96 | 22.38 | 22.06 | 22.48 | 22.42 | 22.84
|  |  | разница | 0 |  | 121% | 111% | 119% | 119% | 141% | 142% | 128% | 128% | 107% | 107% | 113% | 113% | 129% | 128% | 122% | 121% | 122% | 122% | 132% | 132% | 117% | 117% | 130% | 129%
|  | МОП | 2020458 | 493900959 | 9.886
|  | РТР | 1379329 | 430764448 | 9 | [23 empty] | 26.25
|  | операторы | 169582 | 39502431 | 0.791
|  |  | 3569369 | 964167838 | 19.68
|  | стор.орг |  | 131539096 | 2.633
|  |  |  | 1095706934 | 22.313
|  | разница по ртр | -62184 | -19420063.2 | -0.389
493900958.1