## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за август месяц 2019год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2019-07-24 | 5 | 2019-08-22 | 110 | 105 | 513 | 9081 | 451 | 7947 | 46 | 742 | 696 | 29 | 1072
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2019-07-24 | 3467 | 2019-08-22 |  | поверка | 236170 |  | 203753 |  | 26734 |  | -26734 | -1113.9167
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2019-07-24 | 332 | 2019-08-22 | 357 | 25 | 12896 | 13880 | 9692 | 10441 | 10412 | 11108 | 696 | 29 | 235
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2019-07-24 | 240 | 2019-08-22 | 258 | 18 | 11993 | 12919 | 9029 | 9730 | 10412 | 11108 | 696 | 29 | 225
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2019-07-24 | 780 | 2019-08-22 | 807 | 27 | 34049 | 35440 | 25300 | 26386 | 17942 | 18642 | 700 | 29.1667 | 305
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2019-08-02 | 0 | 2019-08-22 | 21 | 21 | 0 | 839 | 0 | 569 | 0 | 743 | 743 | 30.9583 | 270
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2019-07-24 | 261 | 2019-08-22 | 282 | 21 | 19688 | 21885 | 17178 | 19192 | 8382 | 9080 | 698 | 29.0833 | 183
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2019-07-24 | 1 | 2019-08-22 | 30 | 29 | 220 | 3181 | 202 | 2890 | 46 | 742 | 696 | 29 | 273
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2019-07-24 | 887 | 2019-08-22 | 907 | 27 | 80417 | 82911 | 72348 | 74717 | 27495 | 28191 | 696 | 29 | 242
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2019-07-24 | 642 | 2019-08-22 | 692 | 50 | 40458 | 43889 | 34195 | 37155 | 9088 | 9784 | 696 | 29 | 471
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2019-07-24 | 2111 | 2019-08-22 | 2166 | 55 | 190700 | 196257 | 177088 | 182215 | 24928 | 25627 | 699 | 29.125 | 430
41 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2019-07-24 | 1137 | 2019-08-22 | 1169 | 32 | 65373 | 67400 | 56265 | 58039 | 27496 | 28192 | 696 | 29 | 253
43 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2019-07-24 | 981 | 2019-08-22 | 1033 | 52 | 81732 | 85606 | 76157 | 79614 | 17757 | 18453 | 696 | 29 | 417
45 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2019-07-24 | 357 | 2019-08-22 | 386 | 29 | 21917 | 23809 | 18564 | 20185 | 9045 | 9741 | 696 | 29 | 271
47 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2019-07-24 | 1202 | 2019-08-22 | 1256 | 54 | 47686 | 49912 | 35215 | 36855 | 18597 | 19293 | 696 | 29 | 586
49 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2019-07-24 | 942 | 2019-08-22 | 982 | 40 | 42383 | 44282 | 30677 | 32086 | 18597 | 19293 | 696 | 29 | 490
52 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2019-07-24 | 1992 | 2019-08-22 | 2042 | 50 | 108370 | 111486 | 82732 | 85262 | 27495 | 28191 | 696 | 29 | 586
54 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2019-07-24 | 1224 | 2019-08-22 | 1278 | 54 | 70856 | 74039 | 57347 | 59956 | 17286 | 17986 | 700 | 29.1667 | 574
56 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2019-07-29 | 806 | 2019-08-22 | 856 | 50 | 37577 | 40220 | 28047 | 30231 | 8565 | 9142 | 577 | 24.0417 | 459
58 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2019-08-01 | 0 | 2019-08-22 | 43 | 43 | 0 | 2206 | 0 | 1800 | 0 | 743 | 743 | 30.9583 | 406
60 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2019-07-24 | 2434 | 2019-08-22 | 2495 | 61 | 143493 | 147502 | 120805 | 124329 | 27496 | 28192 | 696 | 29 | 485
62 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2019-08-01 | 5 | 2019-08-22 |  | поверка | 258 | 3133 | 184 | 2243 | 237 | 742 | 505 | 21.0417
67 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2019-07-24 | 432 | 2019-08-22 | 465 | 33 | 34272 | 36981 | 29976 | 32371 | 9021 | 9717 | 696 | 29 | 314
69 | Космонавтов 4 | гвс | 2019-07-24 | 752 | 2019-08-22 | 781 | 29 | 65438 | 68660 | 59382 | 62404 | 18598 | 19294 | 696 | 29 | 200
71 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2019-07-24 | 533 | 2019-08-22 | 554 | 21 | 43615 | 45629 | 39055 | 40903 | 18598 | 19294 | 696 | 29 | 166
73 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2019-07-24 | 969 | 2019-08-22 | 1008 | 39 | 64024 | 66749 | 55295 | 57680 | 18598 | 19294 | 696 | 29 | 340
77 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2019-07-24 |  | 2019-08-22
82 | Дзержинского 2 | гвс | 2019-08-01 | 159 | 2019-08-22 | 177 | поверка | 23128 |  |  |  | 9429 | 9934 | 505 | 21.0417
Гл.инженер: Храмов М.Е.