## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июнь 2016год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | гвс | 2016-05-30 | 1208 | 2016-07-01 | 1314 | 106 | 67263 | 72436 | 52860 | 56763 | 8493 | 9261 | 768 | 32 | 1270
2 | Грибоедова 117 | гвс | 2016-05-30 | 655 | 2016-07-01 | 685 | 30 | 23682 | 24854 | 17286 | 18226 | 16867 | 17636 | 769 | 32.0417 | 232
3 | Грибоедова 121 | гвс | 2016-05-30 | 501 | 2016-07-01 | 526 | 25 | 22418 | 23525 | 16619 | 17462 | 16793 | 17562 | 769 | 32.0417 | 264
4 | Моховая 2/9 | гвс | 2016-05-30 | 2079 | 2016-07-01 | 2111 | 32 | 120081 | 121500 | 100661 | 101779 | 40937 | 41706 | 769 | 32.0417 | 301
5 | Моховая 2/10 | гвс | 2016-05-30 | 347 | 2016-07-01 | 383 | 36 | 11985 | 13244 | 7447 | 8291 | 8493 | 9261 | 768 | 32 | 415
6 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2016-05-30 | 570 | 2016-07-01 | 596 | 26 | 38191 | 39867 | 32708 | 34165 | 15345 | 16113 | 768 | 32 | 219
7 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2016-05-30 | 574 | 2016-07-01 | 606 | 32 | 49789 | 52722 | 44680 | 47386 | 13095 | 13864 | 769 | 32.0417 | 227
8 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
9 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2016-05-30 | 1327 | 2016-07-01 | 1384 | 57 | 81666 | 85315 | 70141 | 73390 | 16935 | 17704 | 769 | 32.0417 | 400
10 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
11 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2016-05-30 | 685 | 2016-07-01 | 760 | 75 | 46065 | 50787 | 39575 | 43622 | 8493 | 9261 | 768 | 32 | 675
12 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
13 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2016-05-30 | 2529 | 2016-07-01 | 2598 | 69 | 137800 | 142172 | 113813 | 117656 | 26036 | 26804 | 768 | 32 | 529
14 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2016-05-30 | 731 | 2016-07-01 | 766 | 35 | 39949 | 41886 | 33292 | 34939 | 16867 | 17636 | 769 | 32.0417 | 290
15 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2016-05-30 | 1068 | 2016-07-01 | 1127 | 59 | 35429 | 37526 | 24399 | 25952 | 12880 | 13649 | 769 | 32.0417 | 544
16 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2016-05-30 | 826 | 2016-07-01 | 873 | 47 | 33433 | 35402 | 23135 | 24578 | 12879 | 13648 | 769 | 32.0417 | 526
17 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
18 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2016-05-30 | 1123 | 2016-07-01 | 1184 | 61 | 53426 | 56269 | 38619 | 40626 | 13093 | 13863 | 770 | 32.0833 | 836
19 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2016-05-30 | 1629 | 2016-07-01 | 1692 | 63 | 67672 | 70507 | 49022 | 51155 | 16911 | 17680 | 769 | 32.0417 | 702
20 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2016-05-30 | 629 | 2016-07-01 | 689 | 60 | 26766 | 29478 | 19670 | 21728 | 8181 | 8949 | 768 | 32 | 654
21 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
22 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2016-05-30 | 658 | 2016-07-01 | 717 | 59 | 31462 | 34398 | 24222 | 26500 | 8492 | 9260 | 768 | 32 | 658
23 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2016-05-30 | 925 | 2016-07-01 | 973 | 48 | 58061 | 60927 | 48659 | 51051 | 16940 | 17709 | 769 | 32.0417 | 474
24 | Космонавтов 4 | гвс | 2016-05-30 | 948 | 2016-07-01 | 983 | 35 | 96588 | 100046 | 93377 | 96619 | 23343 | 24111 | 768 | 32 | 216
25 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2016-05-30 | 442 | 2016-07-01 | 468 | 26 | 34457 | 36465 | 30952 | 32786 | 12928 | 13697 | 769 | 32.0417 | 174
26 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2016-05-30 | 1370 | 2016-07-01 | 1414 | 44 | 69164 | 71407 | 56056 | 57934 | 26037 | 26805 | 768 | 32 | 365
27 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2016-05-30 |  | 2016-07-01 |  | поверка
28 | Дзержинского 2 | гвс | 2016-05-30 | 697 | 2016-07-01 | 714 | 17 | 39834 | 41287 | 30871 | 32162 | 16912 | 17681 | 769 | 32.0417 | 162
Инженер : Храмов М.Е.