## с января
Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту МОП дома №2/11 по ул. Моховой в 2024 году с января |  | Стоимость работ (услуг) в расчете на 1 кв. м. общей площади помещений в МКД
п/п | Вид работ (услуг)
1 | Работы по текущему ремонту инженерных систем и оборудования | 5.11
2 | Содержание уборщика лестничных клеток (Влажное подметание лестничных площадок и маршей – 2 раза в неделю. Мытье лестничных площадок и маршей – не реже одного раза в месяц). | 1.68
3 | Уборка придомовых территорий (летняя и зимняя уборка тратуаров, дорог, зеленой зоны, относящихся к многоквартирному дому, вывоз смета после уборки. Вывоз снежных масс производится за счет статьи "Текущий ремонт" ). | 2.44
4 | Санитарное содержание контейнерных площадок | 0.6
5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточное содержание работников, обеспечивающих устранение аварий и незначительных неисправностей внутридомовых инженерных систем и оборудования, внутриквартирных инженерных сетей). | 3.95
6 | Техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов (проверка их состояния и функционирования (по графику), прочистка и пробивка дымовых и вентиляционных каналов при необходимости производится за счет статьи "Текущий ремонт" | 0.67
7 | Техническое обслуживание электрооборудования МОП (линий электрических сетей, групповых распределительных и предохранительных щитов, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках и технических этажах). (По графику) | 0.78
8 | Техническое обслуживание системы отопления (испытание трубопроводов систем центрального отопления перед пуском отопительного сезона и консервация систем отопления после окончания отопительного сезона) и техническое обслуживание общедомовых приборов учета ХВС и тепловой энергии на отопление (по графику: консервация - раз в год, опрессовка - раз в год, ТО ОДПУ- ежемесячно) | 1.25
9 | Работы по управлению ж/фондом, включая работы по начислению, учету платежей, ведению реестров собственников, составлению отчетов о выполнении договора управления, учету доходов и расходов денежных средств на лицевом счете дома, размещение информации в системе и на официальном сайте управляющей компании, оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений, осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ; взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом, ведение специального банковского счета для учета денежных средств по формированию фонда капитального ремонта. Техническая работа по обеспечению оказания следующих услуг: регистрация граждан, снятие с регистрационного учета, оформление и выдача справок о месте жительства, составе семьи, выписок лицевых счетов и пр. | 5.15
10 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, газопроводов и сооружений на них (визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового обрудования, проверка состояния окраски и крепления газопроводов(осмотр), проверка герметичности соединений и отключающих устройств и пр.) | 0.37
| ИТОГО | 22
11 | Плата за электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | 1.38
12 | Плата за холодную воду, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | 0.05
13 | Водоотведение ОДН | 0.05
| ИТОГО | 1.48
ВСЕГО |  | 23.48
Note on C11: Лена: спец. счет с 01.02