## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за ноябрь 2015год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | СО | 2015-10-29 | 155 | 2015-11-30 | 707 | акт | 28615 | 63880 | 29362 | 65682 | 3356 | 4125 | 769 | 32.0417
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2015-10-29 | 409 | 2015-11-30 | 525 | 116 | 27791 | 33247 | 23133 | 27133 | 3356 | 4125 | 769 | 32.0417 | 1456
3 | Грибоедова 30 | СО | 2015-10-29 | 55 | 2015-11-30 | 135 | 80 | 6304 | 13225 | 6297 | 13290 | 3355 | 4124 | 769 | 32.0417
4 | Грибоедова 32 | СО | 2015-10-29 | 883 | 2015-11-30 | 1005 | 122 | 112060 | 129187 | 111923 | 129024 | 12474 | 13242 | 768 | 32
5 | Грибоедова 117 | СО | 2015-10-29 | 625 | 2015-11-30 | 702 | 77 | 60730 | 68380 | 60671 | 68262 | 11731 | 12499 | 768 | 32
6 | Грибоедова 117 | гвс | 2015-10-29 | 447 | 2015-11-30 | 476 | 29 | 15693 | 16903 | 11172 | 12131 | 11731 | 12499 | 768 | 32 | 251
7 | Грибоедова 121 | со | 2015-10-29 | 596 | 2015-11-30 | 656 | 60 | 75415 | 86152 | 76626 | 87544 | 11657 | 12425 | 768 | 32
8 | Грибоедова 121 | гвс | 2015-10-29 | 331 | 2015-11-30 | 356 | 25 | 14821 | 15949 | 11085 | 11925 | 11657 | 12425 | 768 | 32 | 288
9 | Грибоедова 125 | СО | 2015-10-29 | 937 | 2015-11-30 | 1071 | 134 | 102996 | 120169 | 104669 | 122001 | 12461 | 13229 | 768 | 32
10 | Грибоедова 125а | СО | 2015-10-29 | 1481 | 2015-11-30 | 1588 | 107 | 154722 | 166656 | 153949 | 166109 | 21332 | 22100 | 768 | 32
11 | Моховая 2/6 | СО | 2015-10-29 | 65 | 2015-11-30 | 163 | 98 | 6931 | 14815 | 6943 | 14862 | 3355 | 4124 | 769 | 32.0417
12 | Моховая 2/9 | СО | 2015-10-29 | 2715 | 2015-11-30 | 2813 | 98 | 225240 | 234507 |  |  | 34522 | 35289 | 767 | 31.9583
13 | Моховая 2/9 | гвс | 2015-10-29 | 1831 | 2015-11-30 | 1868 | 37 | 109625 | 111088 | 92895 | 93937 | 35803 | 36570 | 767 | 31.9583 | 421
14 | Моховая 2/11 | СО | 2015-10-29 | 1435 | 2015-11-30 | 1539 | 104 | 182703 | 197228 | 184846 | 199506 | 21332 | 22100 | 768 | 32
15 | Моховая 2/10 | СО | 2015-10-29 | 56 | 2015-11-30 | 140 | 84 | 7631 | 16570 | 6108 | 14959 | 3356 | 4124 | 768 | 32
16 | Моховая 2/10 | гвс | 2015-10-29 | 87 | 2015-11-30 | 125 | 38 | 2993 | 4259 | 1822 | 2578 | 3356 | 4124 | 768 | 32 | 510
17 | Моховая 2/5 | СО | 2015-10-29 | 720 | 2015-11-30 | 835 | 115 | 53608 | 60855 | 54056 | 61348 | 12460 | 13228 | 768 | 32
18 | Моховая 1/3 | СО | 2015-10-29 | 86 | 2015-11-30 | 218 | 132 | 12043 | 26898 | 10997 | 26117 | 3355 | 4123 | 768 | 32
19 | Моховая 1/4 | СО | 2015-10-29 | 840 | 2015-11-30 | 953 | 113 | 136049 | 155807 | 134248 | 153753 | 11824 | 12592 | 768 | 32
20 | Моховая 2/4 | СО | 2015-10-29 | 1101 | 2015-11-30 | 1182 | 81 | 105741 | 114434 | 107007 | 115915 | 21214 | 21982 | 768 | 32
21 | Моховая 8 | СО | 2015-10-29 | 667 | 2015-11-30 | 699 | 32 | 75962 | 79172 | 76327 | 79446 | 29393 | 30161 | 768 | 32
22 | З.Космодемьянской 1/1 | СО | 2015-10-29 | 2982 | 2015-11-30 | 3123 | 141 | 331667 | 345590 | 327424 | 341646 | 371807 | 372575 | 768 | 32
23 | З.Космодемьянской 3/1 | СО | 2015-10-29 | 79 | 2015-11-30 | 193 | 114 | 13493 | 29231 | 13499 | 29274 | 3355 | 4123 | 768 | 32
24 | З.Космодемьянской 1/7 | СО | 2015-10-29 | 49 | 2015-11-30 | 122 | 73 | 6463 | 13408 |  |  | 1490 | 2258 | 768 | 32
25 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2015-10-29 | 380 | 2015-11-30 | 408 | 28 | 24373 | 26559 | 20654 | 22573 | 10277 | 11000 | 723 | 30.125 | 267
26 | З.Космодемьянской 1/8 | СО | 2015-10-29 | 967 | 2015-11-30 | 1038 | 71 | 94675 | 101373 | 94729 | 101428 | 20898 | 21666 | 768 | 32
27 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2015-10-29 | 348 | 2015-11-30 | 382 | 34 | 28819 | 31958 | 25624 | 28447 | 7959 | 8727 | 768 | 32 | 316
28 | З.Космодемьянской 1/9 | СО | 2015-10-29 | 1661 | 2015-11-30 | 1742 | 81 | 193043 | 202044 | 197438 | 206435 | 28744 | 29513 | 769 | 32.0417
29 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2015-10-29 | 314 | 2015-11-30 | 351 | 37 | 22421 | 24956 | 19889 | 22121 | 7792 | 8561 | 769 | 32.0417 | 303
30 | З.Космодемьянской 1/10 | СО | 2015-10-29 | 1082 | 2015-11-30 | 1226 | 144 | 105826 | 119256 | 106415 | 119962 | 11799 | 12567 | 768 | 32
31 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2015-10-29 | 921 | 2015-11-30 | 981 | 60 | 54523 | 58710 | 46103 | 49825 | 11799 | 12567 | 768 | 32 | 465
32 | З.Космодемьянской 1/11 | СО | 2015-10-29 | 6130 | 2015-11-30 | 6279 | 149 | 562994 | 577147 | 78732 | 92881 | 57385 | 58151 | 766 | 31.9167
33 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2015-10-29 | 8625 | 2015-11-30 | 8697 | 72 | 503874 | 510036 | 392692 | 398310 | 57923 | 58689 | 766 | 31.9167 | 544
34 | З.Космодемьянской 1/12 | СО | 2015-10-29 | 97 | 2015-11-30 | 253 | 156 | 13776 | 30650 | 13471 | 29940 | 3356 | 4124 | 768 | 32
35 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2015-10-29 | 191 | 2015-11-30 | 262 | 71 | 12931 | 17815 | 11079 | 15288 | 3356 | 4124 | 768 | 32 | 675
36 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 1-2 | 2015-10-29 | 699 | 2015-11-30 | 748 | 49 | 88954 | 95515 | 88317 | 94890 | 21282 | 22050 | 768 | 32
37 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 3-6 | 2015-10-29 | 1290 | 2015-11-30 | 1384 | 94 | 215837 | 231706 | 215003 | 230867 | 21282 | 22050 | 768 | 32
38 | З.Космодемьянской 5/2 | СО | 2015-10-29 | 1141 | 2015-11-30 | 1218 | 77 | 185175 | 196249 | 186192 | 197374 | 21214 | 21982 | 768 | 32
39 | З.Космодемьянской 5/3 | СО | 2015-10-29 | 1080 | 2015-11-30 | 1160 | 80 | 155794 | 168368 | 155558 | 168282 | 21305 | 22073 | 768 | 32
40 | З.Космодемьянской 7/1 | СО | 2015-10-29 | 625 | 2015-11-30 | 706 | 81 | 89304 | 100623 | 90823 | 102047 | 11733 | 12501 | 768 | 32
41 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2015-10-29 | 576 | 2015-11-30 | 616 | 40 | 33539 | 35684 | 28527 | 30324 | 11733 | 12501 | 768 | 32 | 348
42 | З.Космодемьянской 7/2 | СО | 2015-10-29 | 2142 | 2015-11-30 | 2297 | 155 | 302932 | 325913 | 293677 | 316251 | 20899 | 21668 | 769 | 32.0417
43 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2015-10-29 | 2052 | 2015-11-30 | 2124 | 72 | 108350 | 112811 | 88514 | 92312 | 20899 | 21668 | 769 | 32.0417 | 663
44 | З.Космодемьянской 7/3 | СО | 2015-10-29 | 664 | 2015-11-30 | 751 | 87 | 91135 | 102956 | 92138 | 104016 | 11731 | 12499 | 768 | 32
45 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2015-10-29 | 497 | 2015-11-30 | 531 | 34 | 26511 | 28526 | 21986 | 23683 | 11731 | 12499 | 768 | 32 | 318
46 | З.Космодемьянской 9 | СО | 2015-10-29 | 2240 | 2015-11-30 | 2404 | 164 | 354496 | 380295 | 349628 | 375184 | 20899 | 21667 | 768 | 32
47 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2015-10-29 | 628 | 2015-11-30 | 688 | 60 | 20768 | 22960 | 14026 | 15572 | 7744 | 8512 | 768 | 32 | 646
48 | З.Космодемьянской 11 | СО | 2015-10-29 | 2180 | 2015-11-30 | 2329 | 149 | 244023 | 261572 | 243786 | 261276 | 20898 | 21666 | 768 | 32
49 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2015-10-29 | 480 | 2015-11-30 | 532 | 52 | 19493 | 21598 | 13436 | 14872 | 7743 | 8511 | 768 | 32 | 669
50 | З.Космодемьянской 21 | СО | 2015-10-29 | 87 | 2015-11-30 | 94 | 7 | 12716 | 13451 | 12716 | 13451 | 29295 | 30063 | 768 | 32
51 | З.Космодемьянской 26/1 | СО | 2015-10-29 | 2067 | 2015-11-30 | 2223 | 156 | 420984 | 450235 | 482229 | 512077 | 20900 | 21668 | 768 | 32
52 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2015-10-29 | 1584 | 2015-11-30 | 1640 | 56 | 80365 | 83120 | 60916 | 62978 | 20900 | 21668 | 768 | 32 | 693
53 | З.Космодемьянской 26/2 | СО | 2015-10-29 | 100 | 2015-11-30 | 254 | 154 | 21312 | 48401 |  |  | 3047 | 3813 | 766 | 31.9167
54 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2015-10-29 | 680 | 2015-11-30 | 747 | 67 | 33410 | 36160 | 24759 | 26640 | 7962 | 8727 | 765 | 31.875 | 869
55 | З.Космодемьянской 28 | СО | 2015-10-29 | 1220 | 2015-11-30 | 1387 | 167 | 229907 | 258129 | 229436 | 257613 | 11775 | 12543 | 768 | 32
56 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2015-10-29 | 1156 | 2015-11-30 | 1225 | 69 | 47565 | 50319 | 34299 | 36297 | 11775 | 12543 | 768 | 32 | 756
57 | З.Космодемьянской 30 | СО | 2015-10-29 | 99 | 2015-11-30 | 260 | 161 | 19618 | 47339 | 19656 | 47212 | 3044 | 3813 | 769 | 32.0417
58 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2015-10-29 | 177 | 2015-11-30 | 244 | 67 | 7644 | 10288 | 5654 | 7570 | 3044 | 3813 | 769 | 32.0417 | 728
59 | З.Космодемьянской 30/1 | СО | 2015-10-29 | 1283 | 2015-11-30 | 1458 | 175 | 235117 | 263852 | 234268 | 262755 | 11776 | 12544 | 768 | 32
60 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2015-10-29 | 1000 | 2015-11-30 | 1067 | 67 | 85272 | 90004 | 78178 | 82345 | 11776 | 12544 | 768 | 32 | 565
61 | З.Космодемьянской 30/2 | СО | 2015-10-29 | 100 | 2015-11-30 | 258 | 158 | 21626 | 50437 | 30130 | 59428 | 3355 | 4124 | 769 | 32.0417
62 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2015-10-29 | 224 | 2015-11-30 | 290 | 66 | 10737 | 13600 | 8328 | 10485 | 3355 | 4124 | 769 | 32.0417 | 706
63 | Космонавтов 2 | СО | 2015-10-29 | 2159 | 2015-11-30 | 2258 | 99 | 201981 | 211725 | 201887 | 211623 | 29422 | 30189 | 767 | 31.9583
64 | Космонавтов 2/2 | СО | 2015-10-29 | 1346 | 2015-11-30 | 1444 | 98 | 153074 | 163732 | 152063 | 162662 | 21330 | 22098 | 768 | 32
65 | Космонавтов 2/3 | СО | 2015-10-29 | 2619 | 2015-11-30 | 2748 | 129 | 241558 | 253578 | 240921 | 252910 | 29420 | 30187 | 767 | 31.9583
66 | Космонавтов 2/4 | СО | 2015-10-29 | 818 | 2015-11-30 | 928 | 110 | 90208 | 101424 | 91026 | 102327 | 11804 | 12572 | 768 | 32
67 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2015-10-29 | 583 | 2015-11-30 | 633 | 50 | 37622 | 40673 | 32006 | 34503 | 11804 | 12572 | 768 | 32 | 554
68 | Космонавтов 4 | СО | 2015-10-29 | 958 | 2015-11-30 | 1026 | 68 | 95191 | 101994 | 94722 | 101530 | 20901 | 21669 | 768 | 32
69 | Космонавтов 4 | гвс | 2015-10-29 | 685 | 2015-11-30 | 723 | 38 | 71789 | 75536 | 70536 | 73992 | 18207 | 18975 | 768 | 32 | 291
70 | Космонавтов 4/2 | СО | 2015-10-29 | 437 | 2015-11-30 | 493 | 56 | 46158 | 52315 | 47675 | 54047 | 10797 | 11571 | 774 | 32.25
71 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2015-10-29 | 255 | 2015-11-30 | 283 | 28 | 19866 | 22109 | 17894 | 19898 | 7792 | 8566 | 774 | 32.25 | 239
72 | Космонавтов 4/3 | СО | 2015-10-29 | 1103 | 2015-11-30 | 1186 | 83 | 104175 | 112637 | 105549 | 113920 | 20901 | 21669 | 768 | 32
73 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2015-10-29 | 1054 | 2015-11-30 | 1099 | 45 | 50984 | 53647 | 40760 | 42996 | 20901 | 21669 | 768 | 32 | 427
74 | Космонавтов 4/4 | СО | 2015-10-29 | 82 | 2015-11-30 | 200 | 118 | 8305 | 17227 | 8286 | 17218 | 3355 | 4123 | 768 | 32
75 | Космонавтов 6/1 | СО | 2015-10-29 | 62 | 2015-11-30 | 157 | 95 | 7221 | 15357 | 7230 | 15377 | 3360 | 4128 | 768 | 32
76 | Космонавтов 6/3 | СО | 2015-10-29 | 1849 | 2015-11-30 | 1903 | 54 | 150694 | 155951 |  |  | 33278 | 34045 | 767 | 31.9583
77 | Космонавтов 6/3 | гвс |  |  | 2015-11-30
78 | Космонавтов 6/5 | СО | 2015-10-29 | 1310 | 2015-11-30 | 1409 | 99 | 115336 | 124229 | 115697 | 124539 | 21330 | 22097 | 767 | 31.9583
79 | Космонавтов 12 | СО | 2015-10-29 | 978 | 2015-11-30 | 1050 | 72 | 105498 | 113761 | 105629 | 113937 | 21214 | 21982 | 768 | 32
80 | Транспортная 81 | СО | 2015-10-29 | 1103 | 2015-11-30 | 1188 | 85 | 116734 | 125945 | 117218 | 126437 | 21307 | 22075 | 768 | 32
81 | Дзержинского 2 | СО | 2015-10-29 | 536 | 2015-11-30 | 604 | 68 | 55954 | 63296 | 51381 | 58680 | 11776 | 12544 | 768 | 32
82 | Дзержинского 2 | гвс | 2015-10-29 | 457 | 2015-11-30 | 494 | 37 | 23350 | 25657 | 17004 | 18886 | 11776 | 12544 | 768 | 32 | 425
83 | Летняя 19 | СО | 2015-10-29 | 517 | 2015-11-30 | 591 | 74 | 48328 | 53608 | 15686 | 21010 | 12461 | 13229 | 768 | 32
84 | Летняя 21 | СО | 2015-10-29 | 3231 | 2015-11-30 | 3315 | 84 | 332532 | 342967 |  |  | 42784 | 43551 | 767 | 31.9583
85 | Летняя 49 | СО | 2015-10-29 | 10 | 2015-11-30 | 25 | 15 | 1409 | 2794 | 1417 | 2817 | 3356 | 4125 | 769 | 32.0417
86 | Либерецкая 2 | СО | 2015-10-29 | 2891 | 2015-11-30 | 2949 | 58 | 352655 | 359219 |  |  | 56652 | 57418 | 766 | 31.9167
87 | Социалистическая 3 | СО | 2015-10-29 | 515 | 2015-11-30 | 585 | 70 | 68026 | 76108 | 68394 | 76480 | 12460 | 13228 | 768 | 32
88 | пр.Мира 4 (1-3под.) | СО | 2015-10-29 | 1476 | 2015-11-30 | 1594 | 118 | 193469 | 209283 | 193368 | 209177 | 9384 | 10149 | 765 | 31.875
89 | пр.Мира 4 (1-3под.) | гвс | 2015-10-29 | 840 | 2015-11-30 | 884 | 44 | 57620 | 60192 | 45539 | 47635 | 17735 | 18500 | 765 | 31.875 | 476
90 | пр.Мира 4 (4-5под.) | СО | 2015-10-29 | 1010 | 2015-11-30 | 1089 | 79 | 151876 | 165025 | 154231 | 167563 | 16571 | 17334 | 763 | 31.7917
91 | пр.Мира 4 (4-5под.) | гвс | 2015-10-29 | 1232 | 2015-11-30 | 1259 | 27 | 64737 | 66194 | 50713 | 51906 | 32824 | 33587 | 763 | 31.7917 | 264
92 | Грибоедова 7"б" | СО | 2015-10-29 | 11 | 2015-11-30 | 12 | 1 | 7794 | 8717 | 7796 | 8699 | 12460 | 13228 | 768 | 32
93 | Моховая 4"а"-БАЗА | СО | 2015-10-29 | 610 | 2015-11-30 | 636 | 26 | 69746 | 71731 | 70151 | 72136 | 27748 | 28510 | 762 | 31.75
94 | З.Космодемьянской 7/2- КОНТОРА | СО | 2015-10-29 | 0.41 | 2015-11-30 | 1.67 | 1.26 | 37 | 328 | 32 | 322 | 3355 | 4123 | 768 | 32
Инженер : Храмов М.Е.