## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июль 2017год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2017-06-01 | 2604 | 2017-07-24 | 2636 | 32 | 146821 | 148627 | 116314 | 117704 | 18005 | 18572 | 567 | 23.625 | 416
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2017-06-01 | 1175 | 2017-07-24 | 1202 | 27 | 67671 | 69372 | 55330 | 56693 | 8646 | 9214 | 568 | 23.6667 | 338
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2017-06-01 | 1022 | 2017-07-24 | 1030 | 8 | 37340 | 37656 | 27519 | 27751 | 26379 | 26947 | 568 | 23.6667 | 84
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2017-06-01 | 772 | 2017-07-24 | 778 | 6 | 35072 | 35352 | 26058 | 26273 | 26305 | 26873 | 568 | 23.6667 | 65
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2017-06-01 |  | 2017-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2017-06-01 | 791 | 2017-07-24 | 801 | 10 | 27457 | 27832 | 17247 | 17494 | 18005 | 18572 | 567 | 23.625 | 128
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2017-06-01 | 890 | 2017-07-24 | 897 | 7 | 58904 | 59377 | 50458 | 50844 | 24871 | 25399 | 528 | 22 | 87
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2017-06-01 | 19 | 2017-07-24 | 29 | 10 | 1856 | 2736 | 1685 | 2479 | 509 | 1078 | 569 | 23.7083 | 86
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2017-06-01 | 319 | 2017-07-24 | 328 | 9 | 26319 | 27037 | 23192 | 23818 | 9408 | 9975 | 567 | 23.625 | 92
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2017-06-01 | 2078 | 2017-07-24 | 2098 | 20 | 131109 | 132412 | 113380 | 114505 | 26447 | 27015 | 568 | 23.6667 | 178
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2017-06-01 | 744 | 2017-07-24 | 747 | акт | 61844 | 62081 | 57144 | 58476 | 8024 | 8059 | 35 | 1.4583
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2017-06-01 | 1570 | 2017-07-24 | 1589 | 19 | 103843 | 105229 | 88921 | 90126 | 18005 | 18572 | 567 | 23.625 | 181
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2017-06-01 | 403 | 2017-07-24 | 414 | 11 | 22122 | 22750 | 18934 | 19469 | 9408 | 9976 | 568 | 23.6667 | 93
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2017-06-01 |  | 2017-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2017-06-01 | 1151 | 2017-07-24 | 1161 | 10 | 63674 | 64273 | 53163 | 53653 | 26379 | 26947 | 568 | 23.6667 | 109
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2017-06-01 | 35 | 2017-07-24 | 52 | 17 | 1328 | 1976 | 959 | 1422 | 509 | 1077 | 568 | 23.6667 | 185
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2017-06-01 | 27 | 2017-07-24 | 40 | 13 | 1227 | 1825 | 893 | 1325 | 509 | 1077 | 568 | 23.6667 | 166
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2017-06-01 | 664 | 2017-07-24 | 682 | 18 | 34309 | 35290 | 25277 | 25995 | 9408 | 9975 | 567 | 23.625 | 263
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2017-06-01 |  | 2017-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2017-06-01 | 2438 | 2017-07-24 | 2458 | 20 | 107032 | 108058 | 79757 | 80539 | 26423 | 26991 | 568 | 23.6667 | 244
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2017-06-01 | 1420 | 2017-07-24 | 1438 | 18 | 64416 | 65364 | 48860 | 49613 | 17693 | 18261 | 568 | 23.6667 | 195
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2017-06-01 | 651 | 2017-07-24 | 669 | 18 | 43115 | 44318 | 37605 | 38645 | 9408 | 9975 | 567 | 23.625 | 163
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2017-06-01 | 1424 | 2017-07-24 | 1443 | 19 | 72407 | 73451 | 56767 | 57585 | 18004 | 18571 | 567 | 23.625 | 226
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2017-06-01 | 1475 | 2017-07-24 | 1487 | 12 | 92296 | 93136 | 77209 | 77935 | 26452 | 27020 | 568 | 23.6667 | 114
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2017-06-01 | 23 | 2017-07-24 | 34 | 11 | 2295 | 3386 | 2117 | 3113 | 510 | 1081 | 571 | 23.7917 | 95
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2017-06-01 | 16 | 2017-07-24 | 23 | 7 | 1286 | 1882 | 1152 | 1687 | 510 | 1078 | 568 | 23.6667 | 61
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2017-06-01 | 28 | 2017-07-24 | 42 | 14 | 1878 | 2762 | 1620 | 2368 | 510 | 1078 | 568 | 23.6667 | 136
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2017-06-01 |  | 2017-07-24
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2017-06-01 | 1043 | 2017-07-24 | 1062 | 19 | 65130 | 66815 | 52560 | 54061 | 26424 | 26992 | 568 | 23.6667 | 184