Приложение № 3

к Договору управления многоквартирным домом 
от "___"______.  2014 г.

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Ковров, ул. Грибоедова, дом  7  площадь жилых и нежилых помещений 14062,10 кв.м.

| № п/п | Наименование | Годовая стоимость работ (услуг) по дому, руб. (в ценах на первый год действия договора) | Стоимость работ (услуг) на 1м2 помещения в месяц, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по управлению домом |  |  |
|  | включают следующие функциональные действия в соответствии со Стандартами: | условия выполнения |
|  | Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме | в течение срока действия Договора с последующей передачей документов |
|  | Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях | в течение срока действия Договора с последующей передачей информации |
|  | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий совместно с Советом Дома -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам за исключением работ и услуг стоимостью свыше 200 000 рублей ,для исполнения которых подрядчик выбирается путем котировок с учетом наиболее выгодных условий для собственников - получение, учет и использование доходов по договорам от использования общего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в МКД; -взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом Техническая помощь в обеспечении и организации общих собраний собственников включая годовое | в порядке, определяемом Управляющей организацией |
|  | Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до 2 % и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций | или в порядке, определяемом Управляющей организацией, или по решению собственников указывается наименование платежного агента |
|  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями при отсутствии решения собственников о переходе на расчеты непосредственно в ресурсоснабжающие организации | обращение в ресурсоснабжающую организацию в срок не позднее 7 дней со дня вступления в силу Договора |
|  | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг с составлением актов | в порядке, определяемом Управляющей организацией в соответствии с СанПиН |
|  | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |
|  | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета, | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |
|  | Ввод приборов учета в эксплуатацию и последующее обслуживание | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |
|  | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно и на день прекращения Договора |
|  | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов | ежемесячно |
|  | Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным |
|  | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику такого приема, приведенному в Приложении № 1 к Договору |
|  | Письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с управлением домом | в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору |
|  | Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан | в срок до 7 дней после обращения граждан, |
|  | Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями | в день обращения по графику приема граждан при отсутствии задолженности |
|  | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | Принятие – в момент обращения, остальное - в течение 20 ти рабочих дней с даты получения |
|  | Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. | Регистрация – в момент обращения, проверка по обращению – в сроки, установленные законодательством |
|  | Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих документов | в сроки, установленные законодательством |
|  | Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах | ежемесячно, в порядке, указанном в п.4.1.7 Договора, годового в сроки установленные ЖК РФ |
|  | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |
|  | Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников | за 10 дней до окончания текущего года действия Договора при необходимости внесения изменений в Договор |
|  | Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора | в первый день обращения указанных лиц в Управляющую организацию |
|  | Решение вопросов пользования Общим имуществом в том числе заключение договоров аренды общего имущества | в порядке, установленном общим собранием собственников, доходы учитывать на лицевом счете |
|  | Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление актов о порче личного имущества | в течение 2х часов с момента поступления заявки в диспетчерскую службу; |
| 2. | Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома |  |  |
| 2.1. | Санитарное содержание общего имущества дома |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования дома |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных | 1 раз в месяц (по графику) |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта | 1 раз в год (по графику) |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей перед лифтом | 1 раз в 2 месяца (по графику) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами и мусоропроводами (при обеспечении доступа) с 1-го по 3 этажи | 2 раза в неделю |
|  | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) выше 3-го этажа | 1 раз в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей, перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) | 1 раза в месяц (по графику) |
|  | Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования | по мере необходимости |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений , уборка колясочных | по мере необходимости |
|  | Дератизация | По мере необходимости |
|  | Дезинсекция | по мере необходимости |
| 2.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |
|  | Содержание в зимний период |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | Начало работ непозднее 2 часов после начала снегопада |
|  | Удаление наледи (дворник) | При образовании |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |
|  | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мере образования |
|  | Содержание в летний период |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: | периодичность |
|  | Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
| 2.3. | Содержание мусоропроводов |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: содержание стволов мусоропроводов и мусорных камер прочистка засоров, дезинфекция один раз в год , дератизация и дезинсекция мусоропроводов и по заявке собственников профилактический осмотр 2 раза в месяц | периодичность в соответствии с технологией работ, санитарными правилами и нормами |
| 2.4. | Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора) (вывоз ТБО осуществляется по графику , КГО – по мере необходимости) |  |  |
| 2.5. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома |  |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 2 к Договору) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака при необходимости , проверка исправности канализационных вытяжек; - проверка наличия тяги в дымовентиляционных канала по графику ; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт и прочистка вентиляционных каналов; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП 5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |
| 2.6. | Прочие работы по техобслуживанию: |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание лифтов и содержание лифтеров |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание систем отопления и ОДПУ |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых газовых сетей |  |  |
| 2.7. | Содержание объектов благоустройства (Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, номерных знаков, прочих элементов благоустройства) |  |  |

2. Перечень работ по текущему ремонту

| №/ № | Виды работ | * | Объемы работ | Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на дату заключения договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | срок проведения | руб. |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт электопроводки МОП и этажных электрощитов | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт тротуара | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт козырьков по заявлениям | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МПШ по заявлениям | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Иные по решению собрания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого В расчете на 1м2 в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |

* отмечены работы, относящиеся к минимально необходимым

3. Перечень работ по капитальному ремонту

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение о ремонте не принято

| №/ № | Виды работ | * | Объемы работ | Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на дату заключения договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | срок проведения | руб. |  |  |  |  |
|  | ……….. Перечень работ может быть утвержден на внеочередном общем собрании собственников в случае, если по итогам осмотра дома Управляющей организацией будет установлена неотложность проведения работ |  | - | - | - | - | - | - | - |

* отмечаются работы, относящиеся к минимально необходимым

4. Непредвиденные работы текущего и капитального характера

| Определение видов работ | Объем работ | Сроки проведения | Стоимость резерва, руб. (в ценах на дату заключения Договора, не подлежит индексации) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежегодная в теч. срока действия Договора | на 1 кв.м |
|  |  |  |  | в год | в месяц |
| Работы непредвиденного характера (непредвиденные работы), необходимость выполнения которых может быть вызвана обстоятельствами, которые до начала каждого года действия Договора Управляющая организация не могла разумно предвидеть. К таким работам относятся работы по ликвидации аварийных ситуаций, возникших в связи со стихийными бедствиями, по ликвидации последствий вандальных действий, связанные с надлежащим содержанием общего имущества, и в других аналогичных случаях, угрожающих безопасности многоквартирного дома, как объекта капитального строительства, безопасности жизни и здоровью проживающих (с учетом создания резерва в течение всего срока действия Договора). | В объеме минимально необходимых: |  | ∑ | ∑ | ∑ |
|  | - неотложных | при возникновении |  |  |  |
|  | - не относя-щихся к неотложным | в сроки, согла-сованные с уполномо-ченным лицом |  |  |  |