## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за август 2016год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | гвс | 2016-07-29 | 1363 | 2016-08-30 | 1467 | 104 | 75198 | 81885 | 58925 | 64453 | 9932 | 10701 | 769 | 32.0417 | 1159
1 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2016-06-30 | 31 | 2016-08-30 | 123 | 92 | 1900 | 7538 | 1537 | 6290 | 576 | 1323 | 747 | 31.125 | 885
2 | Грибоедова 117 | гвс | 2016-07-29 | 697 | 2016-08-30 | 724 | 27 | 25372 | 26601 | 18628 | 19645 | 18307 | 19076 | 769 | 32.0417 | 212
3 | Грибоедова 121 | гвс | 2016-07-29 | 536 | 2016-08-30 | 557 | 21 | 24018 | 25169 | 17831 | 18746 | 18233 | 19002 | 769 | 32.0417 | 236
4 | Моховая 2/9 | гвс | 2016-07-29 | 2130 | 2016-08-30 | 2159 | 29 | 122183 | 123429 | 102203 | 103163 | 42376 | 43146 | 770 | 32.0833 | 286
5 | Моховая 2/10 | гвс | 2016-07-29 | 399 | 2016-08-30 | 429 | 30 | 13860 | 14952 | 8707 | 9432 | 9932 | 10701 | 769 | 32.0417 | 367
6 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2016-07-29 | 608 | 2016-08-30 | 631 | 23 | 40658 | 42331 | 34845 | 36324 | 16782 | 17545 | 763 | 31.7917 | 194
7 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2016-07-29 | 619 | 2016-08-30 | 647 | 28 | 54065 | 56760 | 48614 | 51090 | 14535 | 15304 | 769 | 32.0417 | 219
8 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2016-07-29 | 3 | 2016-08-30 | 29 | 26 | 222 | 2400 | 200 | 2127 | 1335 | 2104 | 769 | 32.0417 | 251
9 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2016-07-29 | 1409 | 2016-08-30 | 1477 | 68 | 87041 | 90751 | 74926 | 77942 | 18375 | 19144 | 769 | 32.0417 | 694
10 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2016-07-29 | 17 | 2016-08-30 | 129 | акт | 1012 | 7123 | 803 | 5671 | 145 | 907 | 762 | 31.75
11 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2016-07-29 | 791 | 2016-08-30 | 858 | 67 | 52956 | 57364 | 45483 | 49243 | 9932 | 10701 | 769 | 32.0417 | 648
12 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2016-07-29 | 5 | 2016-08-30 | 38 | 33 | 345 | 2320 | 296 | 2022 | 1336 | 2104 | 768 | 32 | 249
13 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2016-07-29 | 2681 | 2016-08-30 | 2733 | 52 | 144148 | 148078 | 118256 | 121834 | 27475 | 28244 | 769 | 32.0417 | 352
14 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2016-07-29 | 781 | 2016-08-30 | 812 | 31 | 42786 | 44658 | 35704 | 37290 | 18307 | 19076 | 769 | 32.0417 | 286
15 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2016-07-29 | 1152 | 2016-08-30 | 1205 | 53 | 38511 | 40442 | 26672 | 28082 | 14320 | 15089 | 769 | 32.0417 | 521
16 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2016-07-29 | 893 | 2016-08-30 | 936 | 43 | 36295 | 38123 | 25237 | 26555 | 14319 | 15088 | 769 | 32.0417 | 510
17 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2016-07-29 | 8 | 2016-08-30 | 62 | 54 | 456 | 3371 | 322 | 2428 | 1336 | 2104 | 768 | 32 | 809
18 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2016-07-29 | 1211 | 2016-08-30 | 1266 | 55 | 57559 | 60565 | 41525 | 43767 | 14533 | 15299 | 766 | 31.9167 | 764
19 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2016-07-29 | 1718 | 2016-08-30 | 1773 | 55 | 71772 | 74777 | 52115 | 54498 | 18351 | 19120 | 769 | 32.0417 | 622
20 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2016-07-29 | 717 | 2016-08-30 | 773 | 56 | 30737 | 33705 | 22645 | 24952 | 9621 | 10389 | 768 | 32 | 661
21 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2016-07-29 | 8 | 2016-08-30 | 61 | 53 | 542 | 4229 | 463 | 3679 | 1336 | 2104 | 768 | 32 | 471
22 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2016-07-29 | 745 | 2016-08-30 | 796 | 51 | 35779 | 38919 | 27527 | 30074 | 9931 | 10700 | 769 | 32.0417 | 593
23 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2016-07-29 | 993 | 2016-08-30 | 1032 | 39 | 62249 | 64787 | 52149 | 54293 | 18380 | 19149 | 769 | 32.0417 | 394
24 | Космонавтов 4 | гвс | 2016-07-29 | 999 | 2016-08-30 | 1034 | акт | 101658 | 104835 | 98104 | 100987 | 24783 | 25551 | 768 | 32
25 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2016-07-29 | 479 | 2016-08-30 | 502 | 23 | 37403 | 39218 | 33633 | 35273 | 14368 | 15137 | 769 | 32.0417 | 175
26 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2016-07-29 | 1434 | 2016-08-30 | 1473 | 39 | 72491 | 75044 | 58838 | 61030 | 27476 | 28245 | 769 | 32.0417 | 361
27 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2016-07-29 |  | 2016-08-30 |  | поверка
28 | Дзержинского 2 | гвс | 2016-07-29 | 739 | 2016-08-30 | 766 | 27 | 43582 | 45734 | 34219 | 36091 | 18352 | 19121 | 769 | 32.0417 | 280
Инженер : Храмов М.Е.