## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за август 2018год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | гвс | 2018-07-23 | 3909 | 2018-08-23 | 3974 | 65 | 237045 | 242680 | 191724 | 196678 | 27308 | 28055 | 747 | 31.125 | 681
2 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2018-07-23 | 2418 | 2018-08-23 | 2475 | 57 | 159628 | 164788 | 135903 | 140596 | 17950 | 18698 | 748 | 31.1667 | 467
3 | Грибоедова 117 | гвс | 2018-07-23 | 34 | 2018-08-23 | 50 | 16 | 1299 | 1983 | 972 | 1501 | 1629 | 2375 | 746 | 31.0833 | 155
4 | Грибоедова 121 | гвс | 2018-07-23 | 25 | 2018-08-23 | 37 | 12 | 1213 | 1877 | 915 | 1418 | 1629 | 2375 | 746 | 31.0833 | 161
5 | Моховая 2/9 | гвс | 2018-07-23 | 407 | 2018-08-23 | 427 | 20 | 17047 | 18015 | 12673 | 13401 | 9180 | 9922 | 742 | 30.9167 | 240
6 | Моховая 2/10 | гвс | 2018-07-23 | 1170 | 2018-08-23 | 1189 | 19 | 42023 | 42878 | 26869 | 27481 | 27309 | 28056 | 747 | 31.125 | 243
7 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2018-07-23 |  | 2018-08-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
8 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2018-07-23 | 330 | 2018-08-23 | 349 | 19 | 30871 | 33004 | 28010 | 29984 | 9814 | 10560 | 746 | 31.0833 | 159
9 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2018-07-23 |  | 2018-08-23 | 583 | поверка | [6 empty] | 0 | 0
10 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2018-07-23 | 9 | 2018-08-23 | 46 | 37 | 536 | 2792 | 440 | 2349 | 304 | 1051 | 747 | 31.125 | 347
11 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2018-07-23 | 1453 | 2018-08-23 | 1489 | 33 | 124240 | 127985 | 116092 | 119785 | 16498 | 17090 | 592 | 24.6667 | 226
12 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2018-07-23 | 756 | 2018-08-23 | 778 | 22 | 42137 | 43604 | 36152 | 37424 | 18712 | 19459 | 747 | 31.125 | 195
13 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2018-07-23 | 368 | 2018-08-23 | 404 | 36 | 37322 | 40095 | 36501 | 39001 | 8973 | 9720 | 747 | 31.125 | 273
14 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2018-07-23 | 3 | 2018-08-23 | 23 | 20 | 210 | 1520 | 175 | 1286 | 262 | 1008 | 746 | 31.0833 | 199
15 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2018-07-23 | 570 | 2018-08-23 | 607 | 37 | 22256 | 23859 | 16591 | 17741 | 9813 | 10560 | 747 | 31.125 | 453
16 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2018-07-23 | 463 | 2018-08-23 | 490 | 27 | 20678 | 22044 | 15114 | 16133 | 9813 | 10559 | 746 | 31.0833 | 347
17 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2018-07-23 | 1348 | 2018-08-23 | 1387 | 39 | 71449 | 73729 | 53892 | 55631 | 18712 | 19458 | 746 | 31.0833 | 541
18 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2018-07-23 | 591 | 2018-08-23 | 627 | 36 | 33321 | 35691 | 26930 | 28873 | 8511 | 9257 | 746 | 31.0833 | 427
19 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2018-07-23 |  | 2018-08-23 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
20 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2018-07-23 | 2096 | 2018-08-23 | 2138 | 42 | 99916 | 102266 | 78642 | 80549 | 26997 | 27744 | 747 | 31.125 | 443
21 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2018-07-23 | 1404 | 2018-08-23 | 1444 | 40 | 90489 | 93499 | 78989 | 81678 | 18718 | 19459 | 741 | 30.875 | 321
22 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2018-07-23 | 2179 | 2018-08-23 | 2217 | 38 | 113762 | 116294 | 90468 | 92603 | 27308 | 28054 | 746 | 31.0833 | 397
23 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2018-07-23 | 3 | 2018-08-23 | 28 | 25 | 242 | 2266 | 206 | 1984 | 238 | 984 | 746 | 31.0833 | 246
24 | Космонавтов 4 | гвс | 2018-07-23 | 401 | 2018-08-23 | 418 | 17 | 30205 | 30943 | 26785 | 27373 | 9814 | 10561 | 747 | 31.125 | 150
25 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2018-07-23 | 274 | 2018-08-23 | 289 | 15 | 20171 | 21646 | 17726 | 19085 | 9814 | 10561 | 747 | 31.125 | 116
26 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2018-07-23 | 553 | 2018-08-23 | 578 | 25 | 36204 | 38033 | 31106 | 32707 | 9814 | 10561 | 747 | 31.125 | 228
27 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2018-07-23 |  | 2018-08-23
28 | Дзержинского 2 | гвс | 2018-07-23 | 15 | 2018-08-23 | 37 | 22 | 1873 | 4593 | 1742 | 4218 | 455 | 1201 | 746 | 31.0833 | 244
Гл.инженер: Храмов М.Е.