## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за октябрь 2017год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | СО | 2017-05-22 | 4053 | 2017-10-23 | 4184 | 131 | 545059 | 573282 | 556845 | 585600 | 17060 | 20756 | 3696 | 154
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2017-09-25 | 2846 | 2017-10-23 | 2955 | 109 | 165106 | 172875 | 131733 | 138274 | 20084 | 20756 | 672 | 28 | 1228
3 | Грибоедова 7/2 | со | 2017-05-22 | 3432 | 2017-10-23 | 3563 | 131 | 317378 | 342473 | 291022 | 315855 | 14730 | 18425 | 3695 | 153.9583
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2017-09-25 | 1389 | 2017-10-23 | 1487 | 98 | 84619 | 91683 | 70084 | 76218 | 10727 | 11398 | 671 | 27.9583 | 930
5 | Грибоедова 30 | СО | 2017-05-22 | 1056 | 2017-10-23 | 1085 | 29 | 92527 | 96646 | 92625 | 96728 | 17063 | 20756 | 3693 | 153.875
6 | Грибоедова 32 | СО | 2017-05-22 | 2458 | 2017-10-23 | 2495 | 37 | 337493 | 345830 | 336839 | 345227 | 26178 | 29875 | 3697 | 154.0417
7 | Грибоедова 117 | СО | 2017-05-22 | 1658 | 2017-10-23 | 1695 | 37 | 165549 | 171394 | 165160 | 170902 | 25435 | 29131 | 3696 | 154
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2017-09-25 | 1080 | 2017-10-23 | 1105 | 25 | 39638 | 40550 | 29294 | 29963 | 28459 | 29131 | 672 | 28 | 243
9 | Грибоедова 121 | со | 2017-05-22 | 1367 | 2017-10-23 | 1389 | 22 | 208368 | 215119 | 212657 | 219396 | 25361 | 29057 | 3696 | 154
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2017-09-25 | 816 | 2017-10-23 | 836 | 20 | 37197 | 38063 | 27647 | 28270 | 28385 | 29057 | 672 | 28 | 243
11 | Грибоедова 125 | СО | 2017-05-22 | 2695 | 2017-10-23 | 2749 | 54 | 323739 | 335447 | 327014 | 338774 | 26165 | 29862 | 3697 | 154.0417
12 | Грибоедова 125а | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 37 | 37 | 303400 | 6904 | 305270 | 7004 | 2201 | 2777 | 576 | 24
13 | Моховая 2/6 | СО | 2017-05-22 | 1331 | 2017-10-23 | 1369 | 38 | 107606 | 112755 | 108530 | 113622 | 17063 | 20756 | 3693 | 153.875
14 | Моховая 2/9 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 63 | 63 | 319054 | 9660 |  |  | 0 | 2635 | 2635 | 109.7917
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2017-09-25 | 71 | 2017-10-23 | 106 | 35 | 3538 | 5007 | 2261 | 3302 | 1963 | 2635 | 672 | 28 | 428
16 | Моховая 2/11 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 37 | 37 | 0 | 8760 | 0 | 8992 | 1030 | 1606 | 576 | 24
17 | Моховая 2/10 | СО | 2017-05-22 | 1141 | 2017-10-23 | 1171 | 30 | 117870 | 122864 | 114583 | 119839 | 17060 | 20757 | 3697 | 154.0417
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2017-09-25 | 861 | 2017-10-23 | 893 | 32 | 30231 | 31403 | 19102 | 19858 | 20084 | 20757 | 673 | 28.0417 | 416
19 | Моховая 2/5 | СО | 2017-05-22 | 2164 | 2017-10-23 | 2206 | 42 | 158535 | 164651 | 159634 | 165791 | 26164 | 29861 | 3697 | 154.0417
20 | Моховая 1/3 | СО | 2017-05-22 | 1738 | 2017-10-23 | 1797 | 59 | 198608 | 209451 | 197342 | 208379 | 16957 | 20653 | 3696 | 154
21 | Моховая 1/4 | СО | 2017-05-22 | 2312 | 2017-10-23 | 2364 | 52 | 385751 | 400315 | 381283 | 395713 | 25528 | 29225 | 3697 | 154.0417
22 | Моховая 2/4 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 33 | 33 | 0 | 6174 | 0 | 6194 | 1582 | 2158 | 576 | 24
23 | Моховая 8 | СО | 2017-05-22 | 229 | 2017-10-23 | 242 | 13 | 21568 | 23473 | 21888 | 23815 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
24 | З.Космодемьянской 1/1 | СО | 2017-05-22 | 969 | 2017-10-23 | 1027 | 58 | 95234 | 104001 | 93299 | 102508 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
25 | З.Космодемьянской 3/1 | СО | 2017-05-22 | 1593 | 2017-10-23 | 1647 | 54 | 230680 | 243553 | 223441 | 236311 | 17059 | 20756 | 3697 | 154.0417
26 | З.Космодемьянской 1/7 | СО | 2017-05-22 | 1022 | 2017-10-23 | 1058 | 36 | 104951 | 110959 |  |  | 14954 | 18601 | 3647 | 151.9583
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2017-09-25 | 945 | 2017-10-23 | 966 | 21 | 62604 | 63901 | 53595 | 54635 | 26920 | 27590 | 670 | 27.9167 | 257
28 | З.Космодемьянской 1/8 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 33 | 33 | 187744 | 5687 | 187969 | 5666 | 2686 | 3262 | 576 | 24
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2017-09-25 | 85 | 2017-10-23 | 110 | 25 | 8414 | 10554 | 7680 | 9570 | 2590 | 3262 | 672 | 28 | 250
30 | З.Космодемьянской 1/9 | СО | 2017-05-22 | 596 | 2017-10-23 | 633 | 37 | 70344 | 77779 | 49130 | 56593 | 8463 | 12159 | 3696 | 154
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2017-09-25 | 378 | 2017-10-23 | 401 | 23 | 31635 | 33402 | 27899 | 29395 | 11487 | 12159 | 672 | 28 | 271
32 | З.Космодемьянской 1/10 | СО | 2017-05-22 | 2972 | 2017-10-23 | 3045 | 73 | 289140 | 301112 | 291788 | 303348 | 25503 | 29199 | 3696 | 154
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2017-09-25 | 2205 | 2017-10-23 | 2250 | 45 | 140728 | 143795 | 121899 | 124500 | 28527 | 29199 | 672 | 28 | 466
34 | З.Космодемьянской 1/11 | СО | 2017-05-22 | 1097 | 2017-10-23 | 1163 | 66 | 110083 | 121294 | 70292 | 81518 | 5769 | 9445 | 3676 | 153.1667
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2017-09-25 | 856 | 2017-10-23 | 903 | 47 | 72798 | 76718 | 68198 | 71744 | 9498 | 10167 | 669 | 27.875 | 374
36 | З.Космодемьянской 1/12 | СО | 2017-05-22 | 2121 | 2017-10-23 | 2189 | 68 | 247648 | 261196 | 242837 | 256354 | 17060 | 20756 | 3696 | 154
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2017-09-25 | 1709 | 2017-10-23 | 1764 | 55 | 114253 | 117598 | 97991 | 100725 | 20084 | 20756 | 672 | 28 | 611
38 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 1-2 | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 23 | 23 | 0 | 5236 | 0 | 5182 | 0 | 622 | 622 | 25.9167
39 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 3-6 | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 43 | 43 | 0 | 11905 | 0 | 11916 | 0 | 2829 | 2829 | 117.875
40 | З.Космодемьянской 5/2 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 36 | 36 | 0 | 8486 | 0 | 8782 | 0 | 2806 | 2806 | 116.9167
41 | З.Космодемьянской 5/3 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 36 | 36 | 0 | 8028 | 0 | 8230 | 0 | 2804 | 2804 | 116.8333
42 | З.Космодемьянской 7/1 | СО | 2017-05-22 | 591 | 2017-10-23 | 629 | 38 | 89080 | 98928 | 89157 | 99070 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2017-09-25 | 482 | 2017-10-23 | 514 | 32 | 26903 | 28721 | 23052 | 24624 | 11488 | 12160 | 672 | 28 | 246
44 | З.Космодемьянской 7/2 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 64 | 64 | 0 | 16662 | 0 | 14703 | 0 | 2421 | 2421 | 100.875
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2017-09-25 | -79 | 2017-10-23 | -23 | 56 | 5000 | 8813 | 7455 | 10820 | 1749 | 2421 | 672 | 28 | 448
46 | З.Космодемьянской 7/3 | СО | 2017-05-22 | 1809 | 2017-10-23 | 1850 | 41 | 262458 | 272174 | 267893 | 277918 | 25435 | 29131 | 3696 | 154
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2017-09-25 | 1170 | 2017-10-23 | 1206 | 36 | 67240 | 69060 | 56944 | 58389 | 28459 | 29131 | 672 | 28 | 375
48 | З.Космодемьянской 9 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 73 | 73 | 0 | 22292 | 0 | 22200 | 0 | 3261 | 3261 | 135.875
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2017-09-25 | 162 | 2017-10-23 | 216 | 54 | 6100 | 8031 | 4307 | 5675 | 2589 | 3261 | 672 | 28 | 563
50 | З.Космодемьянской 11 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 70 | 70 | 0 | 13357 | 0 | 20441 | 0 | 3261 | 3261 | 135.875
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2017-09-25 | 118 | 2017-10-23 | 159 | 41 | 5528 | 7280 | 4093 | 5379 | 2589 | 3261 | 672 | 28 | 466
52 | З.Космодемьянской 21 | СО | 2017-05-22 | 56 | 2017-10-23 | 58 | 2 | 5655 | 6098 | 5655 | 6098 | 8463 | 12159 | 3696 | 154
53 | З.Космодемьянской 26/1 | СО | 2017-05-22 | 1094 | 2017-10-23 | 1173 | 79 | 217487 | 242425 | 214989 | 239522 | 8463 | 12160 | 3697 | 154.0417
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2017-09-25 | 788 | 2017-10-23 | 844 | 56 | 41291 | 44179 | 30533 | 32676 | 11487 | 12160 | 673 | 28.0417 | 745
55 | З.Космодемьянской 26/2 | СО | 2017-05-22 | 1945 | 2017-10-23 | 2020 | 75 | 321370 | 353121 |  |  | 16432 | 20122 | 3690 | 153.75
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2017-09-25 | 110 | 2017-10-23 | 164 | 54 | 6470 | 9339 | 5127 | 7366 | 1961 | 2633 | 672 | 28 | 630
57 | З.Космодемьянской 28 | СО | 2017-05-22 | 3337 | 2017-10-23 | 3416 | 79 | 544443 | 568625 | 542919 | 566860 | 25479 | 29175 | 3696 | 154
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2017-09-25 | 2575 | 2017-10-23 | 2581 | акт | 114267 | 116261 | 85516 | 87874 | 28503 | 29175 | 672 | 28
59 | З.Космодемьянской 30 | СО | 2017-05-22 | 2213 | 2017-10-23 | 2508 | акт | 354625 | 377418 | 352250 | 375069 | 16749 | 20445 | 3696 | 154
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2017-09-25 | 1472 | 2017-10-23 | 1520 | акт | 69830 | 72330 | 54379 | 56453 | 19773 | 20445 | 672 | 28
61 | З.Космодемьянской 30/1 | СО | 2017-05-22 | 1323 | 2017-10-23 | 1409 | 86 | 257275 | 286818 | 250939 | 280006 | 5782 | 9479 | 3697 | 154.0417
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2017-09-25 | 784 | 2017-10-23 | 844 | 60 | 51929 | 55560 | 45251 | 48366 | 11487 | 12160 | 673 | 28.0417 | 516
63 | З.Космодемьянской 30/2 | СО | 2017-05-22 | 2150 | 2017-10-23 | 2227 | 77 | 347164 | 371836 | 356577 | 380208 | 17059 | 20755 | 3696 | 154
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2017-09-25 | 1558 | 2017-10-23 | 1617 | 59 | 80001 | 83146 | 62868 | 65378 | 20083 | 20755 | 672 | 28 | 635
65 | Космонавтов 2 | СО | 2017-05-22 | 733 | 2017-10-23 | 781 | 48 | 78617 | 86733 | 80705 | 92745 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
66 | Космонавтов 2/2 | СО | 2017-05-22 | 746 | 2017-10-23 | 787 | 41 | 78068 | 82763 | 77366 | 82453 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
67 | Космонавтов 2/3 | СО | 2017-05-22 | 1008 | 2017-10-23 | 1076 | 68 | 99737 | 110955 | 97757 | 108670 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
68 | Космонавтов 2/4 | СО | 2017-05-22 | 2332 | 2017-10-23 | 2445 | акт | 245974 | 255292 | 247499 | 257212 | 25508 | 29204 | 3696 | 154
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2017-09-25 | 1562 | 2017-10-23 | 1594 | 32 | 98409 | 100389 | 82432 | 84022 | 28532 | 29204 | 672 | 28 | 390
70 | Космонавтов 4 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 32 | 32 | 0 | 5585 | 0 | 5576 | 2686 | 3262 | 576 | 24
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2017-09-25 | 102 | 2017-10-23 | 133 | 31 | 10439 | 13766 | 9622 | 12736 | 2592 | 3262 | 670 | 27.9167 | 213
72 | Космонавтов 4/2 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 24 | 24 | 0 | 4389 | 0 | 4414 | 2686 | 3262 | 576 | 24
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2017-09-25 | 71 | 2017-10-23 | 95 | 24 | 5841 | 7723 | 5215 | 6897 | 2590 | 3262 | 672 | 28 | 200
74 | Космонавтов 4/3 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 31 | 31 | 0 | 5522 | 0 | 5353 | 2686 | 3262 | 576 | 24
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2017-09-25 | 127 | 2017-10-23 | 169 | 42 | 8518 | 11270 | 7304 | 9678 | 2590 | 3262 | 672 | 28 | 378
76 | Космонавтов 4/4 | СО | 2017-05-22 | 1651 | 2017-10-23 | 1711 | 60 | 130397 | 138644 | 130999 | 138796 | 17059 | 20756 | 3697 | 154.0417
77 | Космонавтов 6/1 | СО | 2017-05-22 | 1275 | 2017-10-23 | 1314 | 39 | 107732 | 113376 | 108759 | 114454 | 17064 | 20760 | 3696 | 154
78 | Космонавтов 6/3 | СО | 2017-05-22 | 465 | 2017-10-23 | 492 | 27 | 38466 | 42231 |  |  | 7316 | 11003 | 3687 | 153.625
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2017-09-25 |  | 2017-10-23
80 | Космонавтов 6/5 | СО | 2017-05-22 | 693 | 2017-10-23 | 733 | 40 | 58167 | 63941 | 57376 | 63058 | 8464 | 12160 | 3696 | 154
81 | Космонавтов 12 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 24 | 24 | 0 | 5230 | 0 | 5162 | 0 | 3260 | 3260 | 135.8333
82 | Транспортная 81 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 29 | 29 | 0 | 4962 | 0 | 5360 | 0 | 3260 | 3260 | 135.8333
83 | Дзержинского 2 | СО | 2017-05-22 | 1580 | 2017-10-23 | 1623 | 43 | 148397 | 153494 | 141651 | 145669 | 25480 | 29176 | 3696 | 154
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2017-09-25 | 1116 | 2017-10-23 | 1141 | 25 | 71064 | 73093 | 57769 | 59536 | 28504 | 29176 | 672 | 28 | 262
85 | Летняя 19 | СО | 2017-05-22 | 1411 | 2017-10-23 | 1437 | 26 | 106566 | 109740 | 74655 | 79758 | 26165 | 29862 | 3697 | 154.0417
86 | Летняя 21 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 20 | 20 | 0 | 4081 |  |  | 0 | 584 | 584 | 24.3333
87 | Летняя 49 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 5 | 5 | 0 | 718 | 0 | 717 | 261 | 837 | 576 | 24
88 | Либерецкая 2 | СО | 2017-05-22 | 404 | 2017-10-23 | 427 | 23 | 50412 | 54628 |  |  | 6430 | 10007 | 3577 | 149.0417
89 | Социалистическая 3 | СО | 2017-05-22 | 0 | 2017-10-23 | 27 | 27 | 0 | 5345 | 0 | 5287 | 2684 | 3260 | 576 | 24
90 | З.Космодемьянской 7/2- КОНТОРА | СО | 2017-05-22 | 10.62 | 2017-10-23 | 11.19 | 0.57 | 3139 | 3367 | 3122 | 3349 | 5685 | 9381 | 3696 | 154
Гл.инженер: Храмов М.Е.