## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за декабрь 2016год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | СО | 2016-11-23 | 2445 | 2016-12-22 | 2781 | 336 | 318751 | 356654 | 325990 | 364562 | 12740 | 13420 | 680 | 28.3333
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2016-11-23 | 1796 | 2016-12-22 | 1911 | 115 | 100323 | 106593 | 79121 | 84055 | 12740 | 13420 | 680 | 28.3333 | 1336
3 | Грибоедова 7/2 | со | 2016-11-23 | 1992 | 2016-12-22 | 2310 | 318 | 193294 | 216714 | 167651 | 190769 | 10408 | 11130 | 722 | 30.0833
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2016-11-23 | 425 | 2016-12-22 | 535 | 110 | 24314 | 30286 | 19841 | 24659 | 3381 | 4103 | 722 | 30.0833 | 1154
5 | Грибоедова 30 | СО | 2016-11-23 | 635 | 2016-12-22 | 724 | 89 | 58246 | 64187 | 58431 | 64335 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917
6 | Грибоедова 32 | СО | 2016-11-23 | 1790 | 2016-12-22 | 1932 | 142 | 246904 | 265517 | 246214 | 261807 | 21858 | 22538 | 680 | 28.3333
7 | Грибоедова 117 | СО | 2016-11-23 | 1219 | 2016-12-22 | 1313 | 94 | 125203 | 132330 | 124564 | 131684 | 21115 | 21794 | 679 | 28.2917
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2016-11-23 | 807 | 2016-12-22 | 836 | 29 | 29666 | 30688 | 21912 | 22658 | 21115 | 21794 | 679 | 28.2917 | 276
9 | Грибоедова 121 | со | 2016-11-23 | 1041 | 2016-12-22 | 1112 | 71 | 156216 | 165970 | 158985 | 168827 | 21041 | 21720 | 679 | 28.2917
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2016-11-23 | 621 | 2016-12-22 | 642 | 21 | 28025 | 28969 | 20847 | 21539 | 21041 | 21720 | 679 | 28.2917 | 252
11 | Грибоедова 125 | СО | 2016-11-23 | 1946 | 2016-12-22 | 2103 | 157 | 235452 | 251467 | 238221 | 254416 | 21845 | 22518 | 673 | 28.0417
12 | Грибоедова 125а | СО | 2016-11-23 | 2290 | 2016-12-22 | 2417 | 127 | 246621 | 257543 | 247662 | 258788 | 30716 | 31395 | 679 | 28.2917
13 | Моховая 2/6 | СО | 2016-11-23 | 806 | 2016-12-22 | 917 | 111 | 68600 | 75657 | 69037 | 76133 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917
14 | Моховая 2/9 | СО | 2016-11-23 | 3425 | 2016-12-22 | 3532 | 107 | 284510 | 290177 |  |  | 43904 | 44583 | 679 | 28.2917
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2016-11-23 | 2252 | 2016-12-22 | 2284 | 32 | 127405 | 128782 | 106139 | 107167 | 45185 | 45864 | 679 | 28.2917 | 349
16 | Моховая 2/11 | СО | 2016-11-23 | 2222 | 2016-12-22 | 2345 | 123 | 293094 | 306123 | 296148 | 309268 | 30716 | 31395 | 679 | 28.2917
17 | Моховая 2/10 | СО | 2016-11-23 | 689 | 2016-12-22 | 788 | 99 | 75857 | 84171 | 73534 | 81733 | 12741 | 13420 | 679 | 28.2917
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2016-11-23 | 529 | 2016-12-22 | 563 | 34 | 18313 | 19503 | 11521 | 12266 | 12741 | 13420 | 679 | 28.2917 | 445
19 | Моховая 2/5 | СО | 2016-11-23 | 1567 | 2016-12-22 | 1680 | 113 | 113437 | 120059 | 114279 | 120963 | 21844 | 22524 | 680 | 28.3333
20 | Моховая 1/3 | СО | 2016-11-23 | 1054 | 2016-12-22 | 1174 | 120 | 127392 | 139865 | 128388 | 140913 | 12637 | 13316 | 679 | 28.2917
21 | Моховая 1/4 | СО | 2016-11-23 | 1680 | 2016-12-22 | 1814 | 134 | 286567 | 303412 | 283265 | 299949 | 21209 | 21888 | 679 | 28.2917
22 | Моховая 2/4 | СО | 2016-11-23 | 1715 | 2016-12-22 | 1812 | 97 | 174002 | 182502 | 176583 | 185146 | 30598 | 31277 | 679 | 28.2917
23 | Моховая 8 | СО | 2016-11-23 | 50 | 2016-12-22 | 87 | 37 | 4583 | 7453 | 4574 | 7496 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
24 | З.Космодемьянской 1/1 | СО | 2016-11-23 | 224 | 2016-12-22 | 384 | 160 | 24744 | 36836 | 25686 | 32472 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
25 | З.Космодемьянской 3/1 | СО | 2016-11-23 | 935 | 2016-12-22 | 1101 | 166 | 139920 | 158989 | 136205 | 151102 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917
26 | З.Космодемьянской 1/7 | СО | 2016-11-23 | 600 | 2016-12-22 | 657 | 57 | 64103 | 68709 |  |  | 10708 | 11387 | 679 | 28.2917
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2016-11-23 | 703 | 2016-12-22 | 727 | 24 | 46693 | 48217 | 40031 | 41326 | 19581 | 20261 | 680 | 28.3333 | 229
28 | З.Космодемьянской 1/8 | СО | 2016-11-23 | 1495 | 2016-12-22 | 1581 | 86 | 148857 | 155448 | 149065 | 155652 | 30282 | 30962 | 680 | 28.3333
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2016-11-23 | 738 | 2016-12-22 | 770 | 32 | 64835 | 67615 | 58382 | 60878 | 17343 | 18023 | 680 | 28.3333 | 284
30 | З.Космодемьянской 1/9 | СО | 2016-11-23 | 138 | 2016-12-22 | 235 | 97 | 18968 | 27700 | 4369 | 6298 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2016-11-23 | 109 | 2016-12-22 | 137 | 28 | 9015 | 11302 | 7962 | 9971 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917 | 278
32 | З.Космодемьянской 1/10 | СО | 2016-11-23 | 2150 | 2016-12-22 | 2324 | 174 | 211387 | 224520 | 213049 | 226387 | 21183 | 21862 | 679 | 28.2917
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2016-11-23 | 1634 | 2016-12-22 | 1691 | 57 | 101322 | 105152 | 87296 | 90697 | 21183 | 21862 | 679 | 28.2917 | 429
34 | З.Космодемьянской 1/11 | СО | 2016-11-23 | 249 | 2016-12-22 | 428 | 179 | 28576 | 42316 | 40 | 3143 | 1479 | 2159 | 680 | 28.3333
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2016-11-23 | 302 | 2016-12-22 | 364 | 62 | 22632 | 27958 | 19852 | 24780 | 2912 | 3591 | 679 | 28.2917 | 398
36 | З.Космодемьянской 1/12 | СО | 2016-11-23 | 1250 | 2016-12-22 | 1434 | 184 | 150293 | 166635 | 147202 | 163239 | 12740 | 13420 | 680 | 28.3333
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2016-11-23 | 1035 | 2016-12-22 | 1110 | 75 | 70290 | 74819 | 60764 | 64515 | 12740 | 13420 | 680 | 28.3333 | 778
38 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 1-2 | 2016-11-23 | 1041 | 2016-12-22 | 1086 | 62 | 136814 | 141109 | 136415 | 140680 | 29804 | 30330 | 526 | 21.9167
39 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 3-6 | 2016-11-23 | 1947 | 2016-12-22 | 2031 | 121 | 331588 | 346192 | 330618 | 344296 | 29756 | 30282 | 526 | 21.9167
40 | З.Космодемьянской 5/2 | СО | 2016-11-23 | 1716 | 2016-12-22 | 1809 | 93 | 271834 | 282349 | 273469 | 284075 | 30598 | 31277 | 679 | 28.2917
41 | З.Космодемьянской 5/3 | СО | 2016-11-23 | 1679 | 2016-12-22 | 1772 | 93 | 251151 | 261240 | 250291 | 260322 | 30689 | 31369 | 680 | 28.3333
42 | З.Космодемьянской 7/1 | СО | 2016-11-23 | 137 | 2016-12-22 | 234 | 97 | 23926 | 34980 | 23456 | 34508 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2016-11-23 | 141 | 2016-12-22 | 177 | 36 | 7901 | 9812 | 6775 | 8392 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917 | 294
44 | З.Космодемьянской 7/2 | СО | 2016-11-23 | 3269 | 2016-12-22 | 3449 | 180 | 468594 | 487604 | 456586 | 475422 | 30284 | 30963 | 679 | 28.2917
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2016-11-23 | 2896 | 2016-12-22 | 2951 | 55 | 159296 | 163232 | 131911 | 135471 | 30284 | 30963 | 679 | 28.2917 | 376
46 | З.Космодемьянской 7/3 | СО | 2016-11-23 | 1323 | 2016-12-22 | 1426 | 103 | 193663 | 205475 | 197573 | 209672 | 21115 | 21795 | 680 | 28.3333
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2016-11-23 | 907 | 2016-12-22 | 939 | 32 | 49930 | 51733 | 41687 | 43209 | 21115 | 21795 | 680 | 28.3333 | 281
48 | З.Космодемьянской 9 | СО | 2016-11-23 | 3423 | 2016-12-22 | 3618 | 195 | 540617 | 565271 | 533477 | 557812 | 30283 | 30962 | 679 | 28.2917
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2016-11-23 | 1367 | 2016-12-22 | 1421 | 54 | 46146 | 48118 | 32164 | 33586 | 17128 | 17807 | 679 | 28.2917 | 550
50 | З.Космодемьянской 11 | СО | 2016-11-23 | 3310 | 2016-12-22 | 3495 | 185 | 390092 | 408940 | 387819 | 406739 | 30282 | 30961 | 679 | 28.2917
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2016-11-23 | 1065 | 2016-12-22 | 1107 | 42 | 43383 | 45187 | 30321 | 31630 | 17127 | 17806 | 679 | 28.2917 | 495
52 | З.Космодемьянской 21 | СО | 2016-11-23 | 13 | 2016-12-22 | 22 | 9 | 1605 | 2277 | 1605 | 2277 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
53 | З.Космодемьянской 26/1 | СО | 2016-11-23 | 255 | 2016-12-22 | 429 | 174 | 54458 | 82261 | 54506 | 81968 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2016-11-23 | 235 | 2016-12-22 | 294 | 59 | 12170 | 15163 | 8805 | 10993 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917 | 805
55 | З.Космодемьянской 26/2 | СО | 2016-11-23 | 1187 | 2016-12-22 | 1353 | 166 | 212283 | 235469 |  |  | 12426 | 13105 | 679 | 28.2917
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2016-11-23 | 1443 | 2016-12-22 | 1503 | 60 | 69559 | 72632 | 50397 | 52665 | 17337 | 18016 | 679 | 28.2917 | 805
57 | З.Космодемьянской 28 | СО | 2016-11-23 | 2475 | 2016-12-22 | 2647 | 172 | 422487 | 436672 | 421755 | 435968 | 21159 | 21839 | 680 | 28.3333
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2016-11-23 | 1950 | 2016-12-22 | 2011 | 61 | 83732 | 86826 | 61587 | 64018 | 21159 | 21839 | 680 | 28.3333 | 663
59 | З.Космодемьянской 30 | СО | 2016-11-23 | 1323 | 2016-12-22 | 1515 | 192 | 208897 | 236511 | 207808 | 235143 | 12429 | 13108 | 679 | 28.2917
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2016-11-23 | 953 | 2016-12-22 | 1013 | 60 | 42441 | 45397 | 31705 | 33993 | 12429 | 13108 | 679 | 28.2917 | 668
61 | З.Космодемьянской 30/1 | СО | 2016-11-23 | 312 | 2016-12-22 | 527 | 215 | 63748 | 97202 | 62255 | 94812 | 1463 | 2142 | 679 | 28.2917
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2016-11-23 | 231 | 2016-12-22 | 286 | 55 | 15225 | 18966 | 13228 | 16510 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917 | 459
63 | З.Космодемьянской 30/2 | СО | 2016-11-23 | 1299 | 2016-12-22 | 1482 | 183 | 209534 | 236466 | 219199 | 246107 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2016-11-23 | 968 | 2016-12-22 | 1027 | 59 | 48362 | 51629 | 37623 | 40199 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917 | 691
65 | Космонавтов 2 | СО | 2016-11-23 | 162 | 2016-12-22 | 282 | 120 | 20028 | 29814 | 21782 | 31677 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
66 | Космонавтов 2/2 | СО | 2016-11-23 | 170 | 2016-12-22 | 306 | 136 | 22075 | 32177 | 21733 | 31819 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
67 | Космонавтов 2/3 | СО | 2016-11-23 | 232 | 2016-12-22 | 394 | 162 | 26385 | 38614 | 26117 | 38145 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
68 | Космонавтов 2/4 | СО | 2016-11-23 | 1695 | 2016-12-22 | 1830 | 135 | 181352 | 192228 | 182724 | 193618 | 21188 | 21868 | 680 | 28.3333
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2016-11-23 | 1163 | 2016-12-22 | 1208 | 45 | 72584 | 75237 | 60665 | 62838 | 21188 | 21868 | 680 | 28.3333 | 480
70 | Космонавтов 4 | СО | 2016-11-23 | 1416 | 2016-12-22 | 1493 | 77 | 143161 | 148137 | 143523 | 148509 | 30285 | 30964 | 679 | 28.2917
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2016-11-23 | 1135 | 2016-12-22 | 1169 | 34 | 114420 | 117790 | 109816 | 112923 | 27591 | 28270 | 679 | 28.2917 | 263
72 | Космонавтов 4/2 | СО | 2016-11-23 | 852 | 2016-12-22 | 914 | 62 | 92082 | 96490 | 95220 | 99230 | 20181 | 20861 | 680 | 28.3333
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2016-11-23 | 573 | 2016-12-22 | 597 | 24 | 44620 | 46509 | 40108 | 41803 | 17176 | 17856 | 680 | 28.3333 | 194
74 | Космонавтов 4/3 | СО | 2016-11-23 | 1725 | 2016-12-22 | 1819 | 94 | 169448 | 175811 | 170777 | 177183 | 30285 | 30964 | 679 | 28.2917
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2016-11-23 | 1601 | 2016-12-22 | 1645 | 44 | 82886 | 85628 | 67747 | 70107 | 30285 | 30964 | 679 | 28.2917 | 382
76 | Космонавтов 4/4 | СО | 2016-11-23 | 977 | 2016-12-22 | 1120 | 143 | 80016 | 88799 | 80477 | 89289 | 12740 | 13419 | 679 | 28.2917
77 | Космонавтов 6/1 | СО | 2016-11-23 | 742 | 2016-12-22 | 868 | 126 | 65156 | 73667 | 66823 | 74413 | 12744 | 13423 | 679 | 28.2917
78 | Космонавтов 6/3 | СО | 2016-11-23 | 107 | 2016-12-22 | 184 | 77 | 10683 | 15835 |  |  | 2993 | 3672 | 679 | 28.2917
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2016-11-23 | 19 | 2016-12-22 | ремонт |  | 541 |  | 32 |  | 2994 |  | 527 | 21.9583
80 | Космонавтов 6/5 | СО | 2016-11-23 | 160 | 2016-12-22 | 274 | 114 | 15935 | 23882 | 15706 | 23534 | 4144 | 4823 | 679 | 28.2917
81 | Космонавтов 12 | СО | 2016-11-23 | 1518 | 2016-12-22 | 1601 | 83 | 170232 | 178036 | 170779 | 178651 | 30598 | 31277 | 679 | 28.2917
82 | Транспортная 81 | СО | 2016-11-23 | 1720 | 2016-12-22 | 1817 | 97 | 187688 | 196019 | 188105 | 196391 | 30691 | 31370 | 679 | 28.2917
83 | Дзержинского 2 | СО | 2016-11-23 | 1092 | 2016-12-22 | 1186 | 94 | 107399 | 114152 | 102442 | 109098 | 21160 | 21840 | 680 | 28.3333
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2016-11-23 | 850 | 2016-12-22 | 879 | 29 | 51436 | 53380 | 40853 | 42540 | 21160 | 21840 | 680 | 28.3333 | 257
85 | Летняя 19 | СО | 2016-11-23 | 1036 | 2016-12-22 | 1118 | 82 | 84139 | 88523 | 51898 | 56337 | 21845 | 22525 | 680 | 28.3333
86 | Летняя 21 | СО | 2016-11-23 | 3832 | 2016-12-22 | 3924 | 92 | 411291 | 420175 |  |  | 51480 | 52159 | 679 | 28.2917
87 | Летняя 49 | СО | 2016-11-23 | 119 | 2016-12-22 | 136 | 17 | 11106 | 12206 | 11284 | 12397 | 12741 | 13420 | 679 | 28.2917
88 | Либерецкая 2 | СО | 2016-11-23 | 95 | 2016-12-22 | 159 | 64 | 14282 | 20768 |  |  | 2148 | 2827 | 679 | 28.2917
89 | Социалистическая 3 | СО | 2016-11-23 | 1024 | 2016-12-22 | 1099 | 75 | 133664 | 141646 | 134202 | 142214 | 21844 | 22524 | 680 | 28.3333
Гл.инженер: Храмов М.Е.