## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июль месяц 2019год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 | 5 | поверка |  | 513 |  | 451 |  | 46 | 46 | 1.9167
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2019-06-21 | 3413 | 2019-07-24 | 3467 | 54 | 231599 | 236170 | 199597 | 203753 | 25942 | 26734 | 792 | 33 | 415
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2019-06-21 | 316 | 2019-07-24 | 332 | 16 | 12127 | 12896 | 9091 | 9692 | 9621 | 10412 | 791 | 32.9583 | 168
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2019-06-21 | 228 | 2019-07-24 | 240 | 12 | 11295 | 11993 | 8487 | 9029 | 9621 | 10412 | 791 | 32.9583 | 156
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2019-06-21 | 761 | 2019-07-24 | 780 | 19 | 33007 | 34049 | 24492 | 25300 | 17150 | 17942 | 792 | 33 | 234
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2019-06-21 | 247 | 2019-07-24 | 261 | 14 | 18242 | 19688 | 15662 | 17178 | 7591 | 8382 | 791 | 32.9583 | 133
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 | 1 | поверка |  | 220 |  | 202 |  | 46 | 46 | 1.9167
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2019-06-21 | 884 | 2019-07-24 | 887 | 18 | 78602 | 80417 | 70393 | 72348 | 26704 | 27495 | 791 | 32.9583 | 199
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2019-06-21 | 608 | 2019-07-24 | 642 | 34 | 37762 | 40458 | 31854 | 34195 | 8296 | 9088 | 792 | 33 | 355
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2019-06-21 | 2075 | 2019-07-24 | 2111 | 36 | 186307 | 190700 | 173011 | 177088 | 24228 | 24928 | 700 | 29.1667 | 316
41 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2019-06-21 | 1116 | 2019-07-24 | 1137 | 21 | 63788 | 65373 | 54869 | 56265 | 26705 | 27496 | 791 | 32.9583 | 189
43 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2019-06-21 | 948 | 2019-07-24 | 981 | 33 | 78791 | 81732 | 73508 | 76157 | 16965 | 17757 | 792 | 33 | 292
45 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2019-06-21 | 337 | 2019-07-24 | 357 | 20 | 20471 | 21917 | 17327 | 18564 | 8254 | 9045 | 791 | 32.9583 | 209
47 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2019-06-21 | 1167 | 2019-07-24 | 1202 | 35 | 46006 | 47686 | 33947 | 35215 | 17805 | 18597 | 792 | 33 | 412
49 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2019-06-21 | 915 | 2019-07-24 | 942 | 27 | 40951 | 42383 | 29594 | 30677 | 17805 | 18597 | 792 | 33 | 349
52 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2019-06-21 | 1957 | 2019-07-24 | 1992 | 35 | 106303 | 108370 | 81052 | 82732 | 26704 | 27495 | 791 | 32.9583 | 387
54 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2019-06-21 | 1188 | 2019-07-24 | 1224 | 36 | 68689 | 70856 | 55569 | 57347 | 16494 | 17286 | 792 | 33 | 389
56 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
58 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
60 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2019-06-21 | 2393 | 2019-07-24 | 2434 | 41 | 140738 | 143493 | 118390 | 120805 | 26704 | 27496 | 792 | 33 | 340
62 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
67 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2019-06-21 | 410 | 2019-07-24 | 432 | 22 | 32100 | 34272 | 28045 | 29976 | 8230 | 9021 | 791 | 32.9583 | 241
69 | Космонавтов 4 | гвс | 2019-06-21 | 733 | 2019-07-24 | 752 | 19 | 62912 | 65438 | 57015 | 59382 | 17806 | 18598 | 792 | 33 | 159
71 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2019-06-21 | 519 | 2019-07-24 | 533 | 14 | 42090 | 43615 | 37643 | 39055 | 17807 | 18598 | 791 | 32.9583 | 113
73 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 | 969 | поверка |  | 64024 |  | 55295 |  | 18598 |  | 0
77 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24
82 | Дзержинского 2 | гвс | 2019-06-21 |  | 2019-07-24 |  | поверка | [6 empty] | 0 | 0
Гл.инженер: Храмов М.Е.