## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июнь 2018год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25 |  | поверка
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2018-05-23 | 2262 | 2018-06-25 | 2361 | 99 | 146185 | 154764 | 123632 | 131467 | 16486 | 17278 | 792 | 33 | 744
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25 |  | поверка
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25 |  | поверка
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2018-05-23 | 360 | 2018-06-25 |  | поверка | 14998 |  | 10907 |  | 7718 |  | -7718 | -321.5833
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2018-05-23 | 1120 | 2018-06-25 | 1151 | 31 | 40011 | 41242 | 25479 | 26321 | 25845 | 26636 | 791 | 32.9583 | 389
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25 |  | поверка
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2018-05-23 | 327 | 2018-06-25 |  | поверка | 30612 |  | 27775 |  | 8351 |  | -8351 | -347.9583
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2018-05-23 | 608 | 2018-06-25 |  | поверка | 50056 |  | 44089 |  | 17248 |  | -17248 | -718.6667
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2018-05-23 | 2668 | 2018-06-25 |  | поверка | 172943 |  | 150282 |  | 34288 |  | -34288 | -1428.6667
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2018-05-23 | 1348 | 2018-06-25 | 1418 |  | 114535 | 120456 | 107017 | 112547 | 15135 | 15920 | 785 | 32.7083 | 391
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2018-05-23 | 2224 | 2018-06-25 | 2289 | 65 | 147794 | 152175 | 126505 | 130264 | 25845 | 26636 | 791 | 32.9583 | 622
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2018-05-23 | 754 | 2018-06-25 |  | поверка | 42001 |  | 36031 |  | 17249 |  | -17249 | -718.7083
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2018-05-23 | 369 | 2018-06-25 |  | поверка | 36602 |  | 35618 |  | 7510 |  | -7510 | -312.9167
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2018-05-23 | 1446 | 2018-06-25 |  | поверка | 81872 |  | 68836 |  | 34220 |  | -34220 | -1425.8333
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2018-05-23 | 554 | 2018-06-25 |  | поверка | 21641 |  | 16156 |  | 8350 |  | -8350 | -347.9167
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2018-05-23 | 451 | 2018-06-25 |  | поверка | 20143 |  | 14721 |  | 8350 |  | -8350 | -347.9167
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2018-05-23 | 1254 | 2018-06-25 | 1313 | 59 | 65977 | 69300 | 49454 | 52088 | 17248 | 18039 | 791 | 32.9583 | 689
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2018-05-23 | 498 | 2018-06-25 |  | поверка | 27676 |  | 22294 |  | 7049 |  | -7049 | -293.7083
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2018-05-23 | 3035 | 2018-06-25 |  | поверка | 138876 |  | 106137 |  | 34264 |  | -34264 | -1427.6667
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2018-05-23 | 1987 | 2018-06-25 | 2059 |  | 94297 | 97729 | 74038 | 76826 | 25534 | 26325 | 791 | 32.9583 | 644
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2018-05-23 | 1304 | 2018-06-25 | 1367 | 63 | 83325 | 87649 | 72603 | 76460 | 17249 | 18039 | 790 | 32.9167 | 467
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2018-05-23 | 2078 | 2018-06-25 | 2142 | 64 | 107476 | 111287 | 85158 | 88358 | 25844 | 26635 | 791 | 32.9583 | 611
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2018-05-23 | 1880 | 2018-06-25 |  | поверка | 118667 |  | 99428 |  | 34293 |  | -34293 | -1428.875
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2018-05-23 | 357 | 2018-06-25 | 385 | 28 | 28385 | 29493 | 25375 | 26229 | 8351 | 9141 | 790 | 32.9167 | 254
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2018-05-23 | 270 | 2018-06-25 |  | поверка | 19839 |  | 17435 |  | 8351 |  | -8351 | -347.9583
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2018-05-23 | 482 | 2018-06-25 | 527 | 45 | 31260 | 34323 | 26818 | 29461 | 8351 | 9141 | 790 | 32.9167 | 420
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2018-05-23 |  | 2018-06-25 |  | поверка
Гл.инженер: Храмов М.Е.