## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июнь с 23.06 по 01.06. 2017год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2017-06-22 | 2576 | 2017-06-01 | 2604 | 28 | 145296 | 146821 | 115134 | 116314 | 17810 | 18005 | 195 | 8.125 | 345
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2017-06-22 | 1152 | 2017-06-01 | 1175 | 23 | 66250 | 67671 | 54172 | 55330 | 8452 | 8646 | 194 | 8.0833 | 263
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2017-06-22 | 1015 | 2017-06-01 | 1022 | 7 | 37073 | 37340 | 27317 | 27519 | 26187 | 26379 | 192 | 8 | 65
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2017-06-22 | 767 | 2017-06-01 | 772 | 5 | 34829 | 35072 | 25868 | 26058 | 26111 | 26305 | 194 | 8.0833 | 53
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2017-06-22 |  | 2017-06-01 |  | поверка | [6 empty] | 0
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2017-06-22 | 782 | 2017-06-01 | 791 | 9 | 27141 | 27457 | 17036 | 17247 | 17811 | 18005 | 194 | 8.0833 | 105
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2017-06-22 | 883 | 2017-06-01 | 890 | 7 | 58371 | 58904 | 49994 | 50458 | 24649 | 24871 | 222 | 9.25 | 69
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2017-06-22 | 11 | 2017-06-01 |  | поверка | 1125 |  | 1020 |  | 316
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2017-06-22 | 311 | 2017-06-01 | 319 | 8 | 25709 | 26319 | 22658 | 23192 | 9214 | 9408 | 194 | 8.0833 | 76
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2017-06-22 | 2062 | 2017-06-01 | 2078 | 16 | 130020 | 131109 | 112418 | 113380 | 26253 | 26447 | 194 | 8.0833 | 127
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2017-06-22 | 727 | 2017-06-01 | 744 | 17 | 60229 | 61844 | 55633 | 57144 | 7800 | 8024 | 224 | 9.3333 | 104
37 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2017-06-22 | 1553 | 2017-06-01 | 1570 | 17 | 102673 | 103843 | 87907 | 88921 | 17810 | 18005 | 195 | 8.125 | 156
43 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2017-06-22 | 394 | 2017-06-01 | 403 | 9 | 21595 | 22122 | 18471 | 18934 | 9214 | 9408 | 194 | 8.0833 | 64
45 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2017-06-22 | 3250 | 2017-06-01 |  | поверка | [6 empty] | 0
47 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2017-06-22 | 1143 | 2017-06-01 | 1151 | 8 | 63171 | 63674 | 52737 | 53163 | 26185 | 26379 | 194 | 8.0833 | 77
49 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2017-06-22 |  | 2017-06-01 |  | поверка | [6 empty] | 0
51 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2017-06-22 |  | 2017-06-01 |  | поверка | [6 empty] | 0
54 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2017-06-22 | 649 | 2017-06-01 | 664 | 15 | 33483 | 34309 | 24659 | 25277 | 9214 | 9408 | 194 | 8.0833 | 208
56 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2017-06-22 |  | 2017-06-01 |  | поверка | [6 empty] | 0
58 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2017-06-22 | 2420 | 2017-06-01 | 2438 | 18 | 106155 | 107032 | 79087 | 79757 | 26229 | 26423 | 194 | 8.0833 | 207
60 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2017-06-22 | 1404 | 2017-06-01 | 1420 | 16 | 63607 | 64416 | 48215 | 48860 | 17499 | 17693 | 194 | 8.0833 | 164
62 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2017-06-22 | 635 | 2017-06-01 | 651 | 16 | 42089 | 43115 | 36710 | 37605 | 9215 | 9408 | 193 | 8.0417 | 131
64 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2017-06-22 | 1409 | 2017-06-01 | 1424 | 15 | 71525 | 72407 | 56062 | 56767 | 17810 | 18004 | 194 | 8.0833 | 177
69 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2017-06-22 | 1464 | 2017-06-01 | 1475 | 11 | 91612 | 92296 | 76622 | 77209 | 26258 | 26452 | 194 | 8.0833 | 97
71 | Космонавтов 4 | гвс | 2017-06-22 | 14 | 2017-06-01 |  | поверка | [7 empty] | 0
73 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2017-06-22 | 9 | 2017-06-01 |  | поверка | [7 empty] | 0
75 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2017-06-22 | 17 | 2017-06-01 |  | поверка | [7 empty] | 0
79 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2017-06-22 |  | 2017-06-01
84 | Дзержинского 2 | гвс | 2017-06-22 | 1037 | 2017-06-01 | 1043 | 6 | 64675 | 65130 | 52168 | 52560 | 26230 | 26424 | 194 | 8.0833 | 63