## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июль 2016год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | гвс | 2016-07-01 | 1314 | 2016-07-29 | 1363 | 49 | 72436 | 75198 | 56763 | 58925 | 9261 | 9932 | 671 | 27.9583 | 600
1 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2016-07-01 | 0 | 2016-06-30 | 31 | 44 | 0 | 1900 | 0 | 1537 | 24 | 576 | 552 | 23 | 497
2 | Грибоедова 117 | гвс | 2016-07-01 | 685 | 2016-07-29 | 697 | 12 | 24854 | 25372 | 18226 | 18628 | 17636 | 18307 | 671 | 27.9583 | 116
3 | Грибоедова 121 | гвс | 2016-07-01 | 526 | 2016-07-29 | 536 | 10 | 23525 | 24018 | 17462 | 17831 | 17562 | 18233 | 671 | 27.9583 | 124
4 | Моховая 2/9 | гвс | 2016-07-01 | 2111 | 2016-07-29 | 2130 | 19 | 121500 | 122183 | 101779 | 102203 | 41706 | 42376 | 670 | 27.9167 | 259
5 | Моховая 2/10 | гвс | 2016-07-01 | 383 | 2016-07-29 | 399 | 16 | 13244 | 13860 | 8291 | 8707 | 9261 | 9932 | 671 | 27.9583 | 200
6 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2016-07-01 | 596 | 2016-07-29 | 608 | 12 | 39867 | 40658 | 34165 | 34845 | 16113 | 16782 | 669 | 27.875 | 111
7 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2016-07-01 | 606 | 2016-07-29 | 619 | 13 | 52722 | 54065 | 47386 | 48614 | 13864 | 14535 | 671 | 27.9583 | 115
8 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
9 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2016-07-01 | 1384 | 2016-07-29 | 1409 | 25 | 85315 | 87041 | 73390 | 74926 | 17704 | 18375 | 671 | 27.9583 | 190
10 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
11 | З.Космодемьянской 1/12 | гвс | 2016-07-01 | 760 | 2016-07-29 | 791 | 31 | 50787 | 52956 | 43622 | 45483 | 9261 | 9932 | 671 | 27.9583 | 308
12 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
13 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2016-07-01 | 2598 | 2016-07-29 | 2681 | акт | 142172 | 144148 | 117656 | 118256 | 26804 | 27475 | 671 | 27.9583
14 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2016-07-01 | 766 | 2016-07-29 | 781 | 15 | 41886 | 42786 | 34939 | 35704 | 17636 | 18307 | 671 | 27.9583 | 135
15 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2016-07-01 | 1127 | 2016-07-29 | 1152 | 25 | 37526 | 38511 | 25952 | 26672 | 13649 | 14320 | 671 | 27.9583 | 265
16 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2016-07-01 | 873 | 2016-07-29 | 893 | 20 | 35402 | 36295 | 24578 | 25237 | 13648 | 14319 | 671 | 27.9583 | 234
17 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
18 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2016-07-01 | 1184 | 2016-07-29 | 1211 | 27 | 56269 | 57559 | 40626 | 41525 | 13863 | 14533 | 670 | 27.9167 | 391
19 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2016-07-01 | 1692 | 2016-07-29 | 1718 | 26 | 70507 | 71772 | 51155 | 52115 | 17680 | 18351 | 671 | 27.9583 | 305
20 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2016-07-01 | 689 | 2016-07-29 | 717 | 28 | 29478 | 30737 | 21728 | 22645 | 8949 | 9621 | 672 | 28 | 342
21 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
22 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2016-07-01 | 717 | 2016-07-29 | 745 | 28 | 34398 | 35779 | 26500 | 27527 | 9260 | 9931 | 671 | 27.9583 | 354
23 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2016-07-01 | 973 | 2016-07-29 | 993 | 20 | 60927 | 62249 | 51051 | 52149 | 17709 | 18380 | 671 | 27.9583 | 224
24 | Космонавтов 4 | гвс | 2016-07-01 | 983 | 2016-07-29 | 999 | 16 | 100046 | 101658 | 96619 | 98104 | 24111 | 24783 | 672 | 28 | 127
25 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2016-07-01 | 468 | 2016-07-29 | 479 | 11 | 36465 | 37403 | 32786 | 33633 | 13697 | 14368 | 671 | 27.9583 | 91
26 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2016-07-01 | 1414 | 2016-07-29 | 1434 | 20 | 71407 | 72491 | 57934 | 58838 | 26805 | 27476 | 671 | 27.9583 | 180
27 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2016-07-01 |  | 2016-07-29 |  | поверка
28 | Дзержинского 2 | гвс | 2016-07-01 | 714 | 2016-07-29 | 739 | 25 | 41287 | 43582 | 32162 | 34219 | 17681 | 18352 | 671 | 27.9583 | 238
Инженер : Храмов М.Е.