## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за апрель с 20.04. по 02.05. 2017год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
1 | Грибоедова 7 | СО | 2017-04-20 | 3963 | 2017-05-02 | 4020 | 57 | 520647 | 535114 | 531953 | 546710 | 16292 | 16586 | 294 | 12.25
3 | Грибоедова 7/2 | со | 2017-04-20 | 3347 | 2017-05-02 | 3400 | 53 | 302019 | 310474 | 275740 | 284139 | 13962 | 14273 | 311 | 12.9583
5 | Грибоедова 30 | СО | 2017-04-20 | 1030 | 2017-05-02 | 1046 | 16 | 88757 | 91215 | 88860 | 91311 | 16292 | 16585 | 293 | 12.2083
6 | Грибоедова 32 | СО | 2017-04-20 | 2419 | 2017-05-02 | 2443 | 24 | 327610 | 334278 | 326974 | 333616 | 25410 | 25704 | 294 | 12.25
7 | Грибоедова 117 | СО | 2017-04-20 | 1632 | 2017-05-02 | 1649 | 17 | 160904 | 163853 | 160519 | 163515 | 24667 | 24960 | 293 | 12.2083
9 | Грибоедова 121 | со | 2017-04-20 | 1347 | 2017-05-02 | 1360 | 13 | 203159 | 206778 | 207442 | 211053 | 24593 | 24886 | 293 | 12.2083
11 | Грибоедова 125 | СО | 2017-04-20 | 2651 | 2017-05-02 | 2681 | 30 | 315310 | 321201 | 318563 | 324468 | 25397 | 25691 | 294 | 12.25
12 | Грибоедова 125а | СО | 2017-04-20 | 2849 | 2017-05-02 | 2873 | 24 | 298582 | 302173 | 300421 | 304055 | 34268 | 34561 | 293 | 12.2083
13 | Моховая 2/6 | СО | 2017-04-20 | 1300 | 2017-05-02 | 1321 | 21 | 103807 | 106335 | 104650 | 107249 | 16292 | 16585 | 293 | 12.2083
14 | Моховая 2/9 | СО | 2017-04-20 | 3894 | 2017-05-02 | 3912 | 18 | 315357 | 317823 |  |  | 47455 | 47768 | 313 | 13.0417
16 | Моховая 2/11 | СО | 2017-04-20 | 2768 | 2017-05-02 | 2791 | 23 | 357283 | 362119 | 360861 | 365742 | 34268 | 34561 | 293 | 12.2083
17 | Моховая 2/10 | СО | 2017-04-20 | 1123 | 2017-05-02 | 1141 | 18 | 115040 | 117870 | 111834 | 114583 | 16292 | 16586 | 294 | 12.25
19 | Моховая 2/5 | СО | 2017-04-20 | 2129 | 2017-05-02 | 2153 | 24 | 153636 | 156940 | 154723 | 158020 | 25396 | 25690 | 294 | 12.25
20 | Моховая 1/3 | СО | 2017-04-20 | 1698 | 2017-05-02 | 1725 | 27 | 191186 | 196278 | 189925 | 195017 | 16189 | 16482 | 293 | 12.2083
21 | Моховая 1/4 | СО | 2017-04-20 | 2275 | 2017-05-02 | 2299 | 24 | 374903 | 382089 | 370567 | 377661 | 24761 | 25054 | 293 | 12.2083
22 | Моховая 2/4 | СО | 2017-04-20 | 2149 | 2017-05-02 | 2168 | 19 | 216321 | 219509 | 219022 | 222223 | 34150 | 34443 | 293 | 12.2083
23 | Моховая 8 | СО | 2017-04-20 | 219 | 2017-05-02 | 226 | 7 | 19938 | 21095 | 20249 | 21416 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
24 | З.Космодемьянской 1/1 | СО | 2017-04-20 | 927 | 2017-05-02 | 954 | 27 | 88263 | 93130 | 85930 | 91036 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
25 | З.Космодемьянской 3/1 | СО | 2017-04-20 | 1555 | 2017-05-02 | 1579 | 24 | 221029 | 227339 | 213698 | 220073 | 16291 | 16585 | 294 | 12.25
26 | З.Космодемьянской 1/7 | СО | 2017-04-20 | 997 | 2017-05-02 | 1014 | 17 | 100446 | 103418 |  |  | 14259 | 14574 | 315 | 13.125
28 | З.Космодемьянской 1/8 | СО | 2017-04-20 | 1875 | 2017-05-02 | 1890 | 15 | 183477 | 186305 | 183705 | 186537 | 33834 | 34128 | 294 | 12.25
30 | З.Космодемьянской 1/9 | СО | 2017-04-20 | 568 | 2017-05-02 | 586 | 18 | 64693 | 68440 | 43472 | 47224 | 7695 | 7989 | 294 | 12.25
32 | З.Космодемьянской 1/10 | СО | 2017-04-20 | 2923 | 2017-05-02 | 2954 | 31 | 280533 | 286235 | 283119 | 288860 | 24735 | 25028 | 293 | 12.2083
34 | З.Космодемьянской 1/11 | СО | 2017-04-20 | 1048 | 2017-05-02 | 1081 | 33 | 101127 | 107071 | 61272 | 67260 | 5030 | 5346 | 316 | 13.1667
36 | З.Космодемьянской 1/12 | СО | 2017-04-20 | 2071 | 2017-05-02 | 2104 | 33 | 236916 | 244031 | 232268 | 239269 | 16292 | 16586 | 294 | 12.25
38 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 1-2 | 2017-04-20 | 1282 | 2017-05-02 | 1293 | 11 | 164599 | 167000 | 164046 | 166434 | 33203 | 33496 | 293 | 12.2083
39 | З.Космодемьянской 5/1 | СО 3-6 | 2017-04-20 | 2410 | 2017-05-02 | 2430 | 20 | 396576 | 402181 | 395625 | 401211 | 33155 | 33448 | 293 | 12.2083
40 | З.Космодемьянской 5/2 | СО | 2017-04-20 | 2130 | 2017-05-02 | 2147 | 17 | 327335 | 331916 | 329457 | 334077 | 34150 | 34443 | 293 | 12.2083
41 | З.Космодемьянской 5/3 | СО | 2017-04-20 | 2092 | 2017-05-02 | 2109 | 17 | 303591 | 307796 | 302535 | 306719 | 34241 | 34535 | 294 | 12.25
42 | З.Космодемьянской 7/1 | СО | 2017-04-20 | 565 | 2017-05-02 | 582 | 17 | 81796 | 86587 | 81795 | 86648 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
44 | З.Космодемьянской 7/2 | СО | 2017-04-20 | 4070 | 2017-05-02 | 4102 | 32 | 571774 | 580500 | 559640 | 568365 | 33835 | 34129 | 294 | 12.25
46 | З.Космодемьянской 7/3 | СО | 2017-04-20 | 1781 | 2017-05-02 | 1799 | 18 | 254843 | 259901 | 260124 | 265276 | 24667 | 24960 | 293 | 12.2083
48 | З.Космодемьянской 9 | СО | 2017-04-20 | 4282 | 2017-05-02 | 4315 | 33 | 660997 | 670388 | 652265 | 661557 | 33835 | 34128 | 293 | 12.2083
50 | З.Космодемьянской 11 | СО | 2017-04-20 | 4133 | 2017-05-02 | 4166 | 33 | 487481 | 495382 | 485663 | 493610 | 33834 | 34127 | 293 | 12.2083
52 | З.Космодемьянской 21 | СО | 2017-04-20 | 53 | 2017-05-02 | 55 | 2 | 5239 | 5528 | 5239 | 5528 | 7695 | 7989 | 294 | 12.25
53 | З.Космодемьянской 26/1 | СО | 2017-04-20 | 1049 | 2017-05-02 | 1077 | 28 | 200055 | 212043 | 197855 | 209612 | 7695 | 7989 | 294 | 12.25
55 | З.Космодемьянской 26/2 | СО | 2017-04-20 | 1928 | 2017-05-02 | 1928 | 31.249 | 316455 | 316455 |  |  | 15977 | 15977 | 0 | 0
57 | З.Космодемьянской 28 | СО | 2017-04-20 | 3285 | 2017-05-02 | 3319 | 34 | 527748 | 538000 | 526414 | 536554 | 24711 | 25005 | 294 | 12.25
59 | З.Космодемьянской 30 | СО | 2017-04-20 | 2163 | 2017-05-02 | 2196 | 33 | 341649 | 350353 | 339298 | 347996 | 15981 | 16274 | 293 | 12.2083
61 | З.Космодемьянской 30/1 | СО | 2017-04-20 | 1264 | 2017-05-02 | 1302 | 38 | 236187 | 250807 | 230290 | 244609 | 5015 | 5308 | 293 | 12.2083
63 | З.Космодемьянской 30/2 | СО | 2017-04-20 | 2103 | 2017-05-02 | 2134 | 31 | 334644 | 342102 | 344000 | 351481 | 16291 | 16585 | 294 | 12.25
65 | Космонавтов 2 | СО | 2017-04-20 | 698 | 2017-05-02 | 721 | 23 | 71860 | 76288 | 72676 | 77154 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
66 | Космонавтов 2/2 | СО | 2017-04-20 | 716 | 2017-05-02 | 735 | 19 | 73825 | 76601 | 73115 | 75893 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
67 | Космонавтов 2/3 | СО | 2017-04-20 | 960 | 2017-05-02 | 991 | 31 | 91187 | 96765 | 89422 | 94846 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
68 | Космонавтов 2/4 | СО | 2017-04-20 | 2294 | 2017-05-02 | 2319 | 25 | 238856 | 243572 | 240371 | 245099 | 24740 | 25033 | 293 | 12.2083
70 | Космонавтов 4 | СО | 2017-04-20 | 1760 | 2017-05-02 | 1774 | 14 | 169321 | 171582 | 169807 | 172080 | 33837 | 34130 | 293 | 12.2083
72 | Космонавтов 4/2 | СО | 2017-04-20 | 1140 | 2017-05-02 | 1152 | 12 | 115963 | 118041 | 118659 | 120735 | 23733 | 24027 | 294 | 12.25
74 | Космонавтов 4/3 | СО | 2017-04-20 | 2151 | 2017-05-02 | 2168 | 17 | 203210 | 206081 | 204008 | 206823 | 33836 | 34130 | 294 | 12.25
76 | Космонавтов 4/4 | СО | 2017-04-20 | 1610 | 2017-05-02 | 1637 | 27 | 124623 | 128408 | 125198 | 129000 | 16291 | 16585 | 294 | 12.25
77 | Космонавтов 6/1 | СО | 2017-04-20 | 1244 | 2017-05-02 | 1265 | 21 | 103563 | 106412 | 104549 | 107424 | 16296 | 16589 | 293 | 12.2083
78 | Космонавтов 6/3 | СО | 2017-04-20 | 443 | 2017-05-02 | 458 | 15 | 35678 | 37552 |  |  | 6544 | 6857 | 313 | 13.0417
80 | Космонавтов 6/5 | СО | 2017-04-20 | 660 | 2017-05-02 | 682 | 22 | 53959 | 56835 | 53204 | 56061 | 7696 | 7989 | 293 | 12.2083
81 | Космонавтов 12 | СО | 2017-04-20 | 1886 | 2017-05-02 | 1904 | 18 | 208855 | 211761 | 209776 | 212708 | 34150 | 34443 | 293 | 12.2083
82 | Транспортная 81 | СО | 2017-04-20 | 2155 | 2017-05-02 | 2172 | 17 | 231652 | 235281 | 231912 | 235527 | 34243 | 34536 | 293 | 12.2083
83 | Дзержинского 2 | СО | 2017-04-20 | 1539 | 2017-05-02 | 1569 | 30 | 144187 | 146978 | 138862 | 141650 | 24712 | 25006 | 294 | 12.25
85 | Летняя 19 | СО | 2017-04-20 | 1390 | 2017-05-02 | 1404 | 14 | 104174 | 105597 | 72228 | 73675 | 25397 | 25691 | 294 | 12.25
86 | Летняя 21 | СО | 2017-04-20 | 4245 | 2017-05-02 | 4260 | 15 | 458753 | 462553 |  |  | 55039 | 55320 | 281 | 11.7083
87 | Летняя 49 | СО | 2017-04-20 | 194 | 2017-05-02 | 198 | 4 | 16927 | 17365 | 17198 | 17643 | 16293 | 16586 | 293 | 12.2083
88 | Либерецкая 2 | СО | 2017-04-20 | 389 | 2017-05-02 | 402 | 13 | 47539 | 50145 |  |  | 5695 | 6010 | 315 | 13.125
89 | Социалистическая 3 | СО | 2017-04-20 | 1363 | 2017-05-02 | 1379 | 16 | 173184 | 176042 | 173722 | 176584 | 25396 | 25690 | 294 | 12.25
90 | З.Космодемьянской 7/2- КОНТОРА | СО | 2017-04-20 | 10.36 | 2017-05-02 | 10.62 | 0.26 | 2953 | 3139 | 2937 | 3122 | 4917 | 5210 | 293 | 12.2083
Гл.инженер: Храмов М.Е.