## рапорт
Рапорт потребленной тепловой энергии домами,находящихся на обслуживании ООО "ЖЭЦ" за июнь месяц 2019год.
№П/П | Адрес | СистемаСО/ГВС | Тепловая энергия |  |  |  |  | Расход,СО-т,ГВС-м |  |  |  | Время работы,ч |  |  |  | Расход
|  |  | предыдущие показания |  | текущие показания |  | расход | Подача |  | Обратка |  | Всего
|  |  | дата | Гкал | Дата | Гкал | Гкал | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Пред. | Тек. | Период
[12 empty] | Час. | Час. | Час. | Сутки
2 | Грибоедова 7 | гвс | 2019-05-23 | 4929 | 2019-06-21 |  | поверка | 308240 |  | 252220 |  | 34605 |  | -34605 | -1441.875
4 | Грибоедова 7/2 | гвс | 2019-05-23 | 3330 | 2019-06-21 | 3413 | 83 | 225060 | 231599 | 193708 | 199597 | 25247 | 25942 | 695 | 28.9583 | 650
8 | Грибоедова 117 | гвс | 2019-05-23 | 293 | 2019-06-21 | 316 | 23 | 11042 | 12127 | 8247 | 9091 | 8926 | 9621 | 695 | 28.9583 | 241
10 | Грибоедова 121 | гвс | 2019-05-23 | 212 | 2019-06-21 | 228 | 16 | 10313 | 11295 | 7715 | 8487 | 8926 | 9621 | 695 | 28.9583 | 210
15 | Моховая 2/9 | гвс | 2019-05-23 | 736 | 2019-06-21 | 761 | 25 | 31494 | 33007 | 23318 | 24492 | 16457 | 17150 | 693 | 28.875 | 339
18 | Моховая 2/10 | гвс | 2019-05-23 | 1465 | 2019-06-21 |  | поверка | 53442 |  | 34505 |  | 34606 |  | -34606 | -1441.9167
27 | З.Космодемьянской 1/7 | гвс | 2019-05-23 | 229 | 2019-06-21 | 247 | 18 | 16317 | 18242 | 14109 | 15662 | 6901 | 7591 | 690 | 28.75 | 372
29 | З.Космодемьянской 1/8 | гвс | 2019-05-23 | 631 | 2019-06-21 |  | поверка | 61207 |  | 55735 |  | 17111 |  | -17111 | -712.9583
31 | З.Космодемьянской 1/9 | гвс | 2019-05-23 | 858 | 2019-06-21 | 884 | 26 | 75531 | 78602 | 67617 | 70393 | 26008 | 26704 | 696 | 29 | 295
33 | З.Космодемьянской 1/10 | гвс | 2019-05-23 | 563 | 2019-06-21 | 608 | 45 | 33825 | 37762 | 28406 | 31854 | 7601 | 8296 | 695 | 28.9583 | 489
35 | З.Космодемьянской 1/11 | гвс | 2019-05-23 | 2027 | 2019-06-21 | 2075 | 48 | 180110 | 186307 | 167278 | 173011 | 23541 | 24228 | 687 | 28.625 | 464
41 | З.Космодемьянской 7/1 | гвс | 2019-05-23 | 1087 | 2019-06-21 | 1116 | 29 | 61534 | 63788 | 52892 | 54869 | 26009 | 26705 | 696 | 29 | 277
43 | З.Космодемьянской 7/2 | гвс | 2019-05-23 | 901 | 2019-06-21 | 948 | 47 | 74549 | 78791 | 69755 | 73508 | 16270 | 16965 | 695 | 28.9583 | 489
45 | З.Космодемьянской 7/3 | гвс | 2019-05-23 | 311 | 2019-06-21 | 337 | 26 | 18393 | 20471 | 15527 | 17327 | 7559 | 8254 | 695 | 28.9583 | 278
47 | З.Космодемьянской 9 | гвс | 2019-05-23 | 1112 | 2019-06-21 | 1167 | 55 | 43479 | 46006 | 32118 | 33947 | 17110 | 17805 | 695 | 28.9583 | 698
49 | З.Космодемьянской 11 | гвс | 2019-05-23 | 878 | 2019-06-21 | 915 | 37 | 38869 | 40951 | 28022 | 29594 | 17110 | 17805 | 695 | 28.9583 | 510
52 | З.Космодемьянской 26/1 | гвс | 2019-05-23 | 1907 | 2019-06-21 | 1957 | 50 | 103281 | 106303 | 78617 | 81052 | 26009 | 26704 | 695 | 28.9583 | 587
54 | З.Космодемьянской 26/2 | гвс | 2019-05-23 | 1138 | 2019-06-21 | 1188 | 50 | 65604 | 68689 | 53012 | 55569 | 15799 | 16494 | 695 | 28.9583 | 528
56 | З.Космодемьянской 28 | гвс | 2019-05-23 | 568 | 2019-06-21 |  | поверка | 31763 |  | 25949 |  | 6960 |  | -6960 | -290
58 | З.Космодемьянской 30 | гвс | 2019-05-23 | 2714 | 2019-06-21 |  | поверка | 131156 |  | 103911 |  | 34294 |  | -34294 | -1428.9167
60 | З.Космодемьянской 30/1 | гвс | 2019-05-23 | 2334 | 2019-06-21 | 2393 | 59 | 136752 | 140738 | 114887 | 118390 | 26009 | 26704 | 695 | 28.9583 | 483
62 | З.Космодемьянской 30/2 | гвс | 2019-05-23 | 2783 | 2019-06-21 |  | поверка | 149276 |  | 119967 |  | 34605 |  | -34605 | -1441.875
67 | Космонавтов 2/4 | гвс | 2019-05-23 | 381 | 2019-06-21 | 410 | 29 | 29009 | 32100 | 25286 | 28045 | 7535 | 8230 | 695 | 28.9583 | 332
69 | Космонавтов 4 | гвс | 2019-05-23 | 707 | 2019-06-21 | 733 | 26 | 59327 | 62912 | 53662 | 57015 | 17111 | 17806 | 695 | 28.9583 | 232
71 | Космонавтов 4/2 | гвс | 2019-05-23 | 501 | 2019-06-21 | 519 | 18 | 39867 | 42090 | 35591 | 37643 | 17111 | 17807 | 696 | 29 | 171
73 | Космонавтов 4/3 | гвс | 2019-05-23 | 954 | 2019-06-21 |  | поверка | 62665 |  | 54079 |  | 17111 |  | -17111 | -712.9583
77 | Космонавтов 6/3 | гвс | 2019-05-23 |  | 2019-06-21
82 | Дзержинского 2 | гвс | 2019-05-23 | 277 | 2019-06-21 |  | поверка | 22169 |  | 19767 |  | 7752 |  | -7752 | -323
Гл.инженер: Храмов М.Е.